## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X057-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD: | 0001 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | MUNICIPIO: | 516 - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
REGIÓN: | 07 - SIERRA SUR | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)
A1 | PRELIMINARES
0511-PREL-001 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 225.03
A1 | TOTAL PRELIMINARES
A2 | CIMENTACION
0511-CIMEN-001 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MANO EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A-2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M3 | 165.08
0511-CIMEN-002 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 157.26
0511-CIMEN-003 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE + 2.5 CM, INCLUYE: MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 157.26
0511-CIMEN-004 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No.2 (1/4'), DE FY=2530 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES. ACARREOS. ELEVACIONES. CORTES. TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 438.61
0511-CIMEN-005 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES. DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 3622.87
0511-CIMEN-006 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 1872.58
0511-CIMEN-007 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL No. 5 (5/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 348.38
0511-CIMEN-012 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE+ 2.5 CM INCLUYE: ACARREOS,CIMBRA,DESCIMBRADO,COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M3 | 39.1
0511-CIMEN-013 | ENRACE DE TABICON DE 21 CM,ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA N·CMT·2·01·002/02 P.U.O.T. | M2 | 37.11
0511-CIMEN-014 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON BAILARINA A CADA 20 CM ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M3 | 110.73
A2 | TOTAL CIMENTACION
A3 | PLANTA BAJA
A31 | ESTRUCTURA
0511-ESTRUC-001 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No.2 (1/4"), DE FY=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 295.88
0511-ESTRUC-002 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE 3/6" A.R. (DA 6000) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 12.31
0511-ESTRUC-003 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 2438.36
0511-ESTRUC-004 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 4 (1/2"). DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | KG | 868.16
0511-ESTRUC-005 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 5 (5/8"). DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 73.69
0511-ESTRUC-012 | CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F´C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE+ 2,5 CM . INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M3 | 43.56
A31 | TOTAL ESTRUCTURA
A32 | ALBAÑILERIA
0511-ALBA-001 | MURO DE 14 CM. DE ESPESOR. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 172.34
0511-ALBA-002 | APLANADO EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCUTRALES ACABADO FINO A BASE DE MEZCLA AREANA - ESTUCO PROPORCION 2:1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 523.12
0511-ALBA-003 | APLANADO DE YESO BAJO LOSA, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO PULIDO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 152.7
0511-ALBA-004 | APLANADO EN MUROS ACABADO PULIDO, CEMENTO - ARENA PROP 1:5 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 124.46
0511-ALBA-005 | BOQUILLA EN PUERTAS Y VENTANAS ACABADO FINO A BASE DE MEZCLA AREANA - ESTUCO PROPORCION 2:1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 116.95
0511-ALBA-008 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE+ 2.5 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 163.38
0511-ALBA-010 | RAMPA DE CONCRETO DE 1.20x2.50 MTS. HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO, PENDIENTE MÁXIMA DE 6%, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIAL, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | PZA | 2
A32 | TOTAL ALBAÑILERIA
A33 | INSTALACIONES
A331 | INSTALACIÓN SANITARIA
0511-INSTS-001 | REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 DE 0.60X0.57 M., CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2", ARMADA CON ALAMBRON A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HECHURA DE MEDIA CAÑA, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, ESPERDICIOS, MANO | PZA | 6
0511-INSTS-002 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 2". DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 29.83
0511-INSTS-003 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 3". DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 23.31
0511-INSTS-004 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 4". DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 43.7
0511-INSTS-005 | TEE DE PVC SANITARIO DE 2". DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 5
0511-INSTS-006 | TEE DE PVC SANITARIO DE 4". DE DIÁMETRO PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 7
0511-INSTS-007 | TEE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, CON SALIDA LATERAL DE 2" PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 4
0511-INSTS-008 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90 ° X 2" DE DIAMETRO, PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 10
0511-INSTS-009 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90 ° X 3" DE DIAMETRO, PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 7
0511-INSTS-011 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90 ° X 4" DE DIAMETRO, PARA CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 3
0511-INSTS-013 | COLADERA PARA PISO ECONOMICA SALIDA DE 2", MARCA DICA O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 4
0511-INSTS-015 | REDUCCION DE PVC DE 4" A 2", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
A331 | TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA
A332 | INSTALACIÓN HIDRAULICA
0511-INSTH-001 | TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 14.6
0511-INSTH-002 | TUBO DE CPVC DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 7.71
0511-INSTH-003 | TUBO DE CPVC DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 5.33
0511-INSTH-004 | CODO DE CPVC DE 90°X13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 7
0511-INSTH-006 | CODO DE CPVC DE 90° X25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTH-007 | VALVULA DE PASO DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 12
0511-INSTH-010 | TEE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-013 | TEE DE 19 MM - 13 MM -13MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 3
0511-INSTH-015 | COPLE DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-016 | COPLE DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTH-017 | LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTH-018 | CONECTOR FELXIBLE DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 10
0511-INSTH-020 | MOTOBOMBA SIEMENS DE 1 1/2 HP, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTH-021 | VALVULA ANTIRETORNO (CHECK) DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 1
A332 | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA
A333 | INSTALACION ELECTRICA
0511-INSTE-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X40 CM. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTE-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER PANELED 40W, 4350LM, 4000K, 100-277W, IP40, IK06, CAT. OF1094BBNA, MARCA CONSTRULITA. INCLUYE: KIT DE SUSPENCIÓN, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 19
0511-INSTE-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER PANELED 60W, 6800LM, 4000K, 100-277W, IP40, IK06, CAT. OF1096BBNA, MARCA CONSTRULITA. INCLUYE: KIT DE SUSPENCIÓN, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTE-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGAS QO, ZAPATAS PRINCIPALES 125A, 1F-3H, 16SP, NEMA 1. CAT. QO116L125PG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTE-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 1 POLO 15 AMPERES. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
0511-INSTE-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO, 2P+T, 15A, 125-250VCA, CON PLACA COLOR BLANCO, MOD. E6028BNR, MARCA BTICINO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 16
0511-INSTE-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10A, 127V, CON PLACA DE UNA VENTANA COLOR BLANCO MOD. FZA511, MARCA BTICINO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
0511-INSTE-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR TRES VIAS 10A, 127V, CON TAPA DE UNA VENTANA COLOR BLANCO, MARCA BTICINO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTE-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE DOS VENTANAS COLOR BLANCO, CON APAGADOR SENCILLO DE 10, 127V Y APAGADOR DE TRES VIAS, 10A, 127V, COLOR BLANCO, MARCA BTICINO. INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTE-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA GALVANIZADA CUADRADA DE 75X75MM, CON TAPA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 21
0511-INSTE-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA GALVANIZADA DE 75X75MM, CON SOBRE TAPA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
0511-INSTE-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA GALVANIZADA DE 100X50MM TIPO CHALUPA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 7
0511-INSTE-014 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO FLEXIBLE DE 16MM (1/2"), MARCA POLIFLEX. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 201
0511-INSTE-015 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO FLEXIBLE DE 21MM (3/4"), MARCA POLIFLEX. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 15
0511-INSTE-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 600V,THW-LS, 75°, CAL. 12 AWG, MARCA VYACON. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 457
0511-INSTE-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, MARCA VYACON. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 228
0511-INSTE-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, MARCA VYACON. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 19
0511-INSTE-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN DE CONCRETO PREFABRICADO DE 110CMX268CM CON NICHO DE MEDICIÓN DE 90X90CM. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-INSTE-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE: MUFA PARA INTEMPERIE 11/4", TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA 11/4", BASE DE MEDICIÓN 100A, CON QUINTA TERMINAL, GABINETE NEMA 3R, CAT. QO2L70RB, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 50 AMPERES, VARILLA DE TIERRA 5/8 X 3.00MTS DE LONGITUD CON CONECTOR MECANICO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
A333 | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
A334 | MUEBLES DE BAÑO
0511-MUEB-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ECONOMICO, MARCA DICA O SIMILAR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. , HERRAJES , ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 6
0511-MUEB-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ECONOMICO, MARCA DICA O SIMILAR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. , HERRAJES , ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 4
0511-MUEB-004 | PORTAPAPEL CROMO, MARCA DICA O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 6
0511-MUEB-005 | JABONERA, MARCA DICA O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 4
A334 | TOTAL MUEBLES DE BAÑO
A33 | TOTAL INSTALACIONES
A34 | ACABADOS
0511-ACAB-001 | PINTURA VINILICA, EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 523.12
0511-ACAB-002 | PINTURA VINILICA, EN BOQUILLAS A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 116.95
0511-ACAB-003 | PINTURA VINILICA, EN PLAFONES A DOS MANOS , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 152.7
0511-ACAB-004 | PINTURA DE ESMALTE , EN MUROS A DOS MANOS, DE COLOR , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 124.46
A34 | TOTAL ACABADOS
A35 | JARDINERA
0511-K-001 | CASTILLO DE ARMEX DE 15X15 CM ,CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C 150 KG/CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE:CIMBRA, MATERIALES. ACARREOS. ELEVACIONES. CORTES. TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 5
0511-C-015 | CADENA DE ARMEX DE 15X15 CM ,CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´C 150 KG/CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA,MATERIALES. ACARREOS. ELEVACIONES. CORTES. TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M | 16.3
0511-ALBA-014-1 | MURO DE 14 CM. DE ESPESOR. DE TABICON DE 10X14X28 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 2.96
0511-ACAB-005 | BARNIZ ACRILICO EN MURO APARENTE A DOS MANOS INCLUYE: APLICACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 5.92
A35 | TOTAL JARDINERA
A36 | HERRERIA Y CANCELERIA
0511-HERCAN-001 | VENTANA V1 DE 1.20X1.50 M. UN FIJO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 6
0511-HERCAN-002 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.80 M. DE ANCHO POR 1.50 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2'' PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-003 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.20 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2'' PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-004 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2'' PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-HERCAN-005 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 0.50 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-006 | PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 2.20 M DE MADERA PREFABRICADA DE 3.8 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO CON CHAMBRANAS, BISAGRAS LATONADAS, ACABADO BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-007 | PUERTA ABATIBLE DE 0.70 X 2.20 M DE MADERA PREFABRICADA DE 3.8 CMS. DE ESPESOR ,INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO CON CHAMBRANAS, BISAGRAS LATONADAS, ACABADO BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-HERCAN-008 | PUERTA DE DOS HOJAS DE 1.20 X 2.20 M DE HERRERIA, CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, Y TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-009 | PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.20 M DE HERRERIA, CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, Y TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-010 | PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.20 M DE HERRERIA,CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, Y TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-HERCAN-011 | PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 2.15 X 2.20 M DE HERRERIA,CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, Y TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0511-HERCAN-012 | PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.20 M DE HERRERIA, CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, Y TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-015 | MAMPARA DE HERRERIA DE TUBULAR DE 11/2" X 1 1/2" CALIBRE 18, DE 2.00 M DE ALTO Y 1.08 DE ANCHO, ACRILICO COLOR NATURAL DE 6 MM CON PUERTA ABATIBLE DE 0.60 X 1.70 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-017 | MAMPARA DE HERRERIA DE TUBULAR DE 11/2" X 1 1/2" CALIBRE 18, DE 2.00 M DE ALTO Y 2.32 DE ANCHO , ACRILICO COLOR BLANCO DE 6 MM CON PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 1.70 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-HERCAN-0175 | MAMPARA DE HERRERIA DE TUBULAR DE 11/2" X 1 1/2" CALIBRE 18, DE 2.00 M DE ALTO Y 1.20 DE ANCHO , ACRILICO COLOR BLANCO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
0511-HERCAN-018 | BARANDAL DE HERRERIA DE 90 CM DE ALTO POR 2.50 MTS DE LARGO A A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 16, SOLDADO CON SOLDADURA 60/13, DOS TENSORES REDONDO DE 1/2" A CADA 0.26 MTS, SOPORTES DE SOLERA DE 2" DE U INVERTIDA A CADA 1.36 CM Y PLACAD DE 10 CM CUADRADA DE 1/8" SOLDADA,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 4
0511-HERCAN-020 | BARANDAL DE HERRERIA DE 90 CM DE ALTO POR 5.59 DE LARGO A A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 2"" CALIBRE 16, SOLDADO CON SOLDADURA 60/13, DOS TENSORES REDONDO DE 1/2"" A CADA 0.23 MTS, SOPORTES DE SOLERA DE 2"" DE U INVERTIDA A CADA 1.36 CM Y PLACAD DE 10 CM CUADRADA DE 1/8"" SOLDADA ,INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1
A36 | TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA
A3 | TOTAL PLANTA BAJA
A5 | AZOTEA
A52 | ALBAÑILERIA
0511-ALBA-713 | MURO DE 14 CM. DE ESPESOR. EN PRETIL DE TABICON LIGERO DE 7X13X25 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 7.62
0511-ALBA-002 | APLANADO EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCUTRALES ACABADO FINO A BASE DE MEZCLA AREANA - ESTUCO PROPORCION 2:1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 6.84
0511-ACAB-001 | PINTURA VINILICA, EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | M2 | 6.84
0511-ALBA-006 | ENTORTADO DE MEZCLA CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 157.48
A52 | TOTAL ALBAÑILERIA
A53 | INSTALACIONES
A532 | INSTALACIÓN HIDRAULICA
0511-INSTH-001 | TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 6.9
0511-INSTH-002 | TUBO DE CPVC DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 32.26
0511-INSTH-003 | TUBO DE CPVC DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | ML | 19.28
0511-INSTH-004 | CODO DE CPVC DE 90°X13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 3
0511-INSTH-005 | CODO DE CPVC DE 90° X19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 9
0511-INSTH-006 | CODO DE CPVC DE 90° X25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 8
0511-INSTH-008 | VALVULA DE PASO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-009 | VALVULA DE PASO DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-011 | TEE DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-012 | TEE DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-013 | TEE DE 19 MM - 13 MM -13MM DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-014 | VALVULA UNIVERSAL DE 3/4", INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 2
0511-INSTH-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR INCLUYE: ACCESORIOS, INSTALACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. | PZA | 3
A532 | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA
A53 | TOTAL INSTALACIONES
A54 | IMPERMEABILIZANTE
0511-IMPERM-001 | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SECADO RAPIDO DE 3 AÑOS COLOR TERRACOTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 165.05
A54 | TOTAL IMPERMEABILIZANTE
A55 | HERRERIA Y CANCELERIA
0511-HERCAN-013 | BASE PARA TINACO DE HERRERIA DE CON TUBULAR DE 2" X 2" CALIBRE 18 1.20X1.20X0.80 P.U.O.T. | PZA | 3
A55 | TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA
A5 | TOTAL AZOTEA
A | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (PRIMERA ETAPA)
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)