## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X090-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO
LOCALIDAD: | 0001 - SAN PABLO HUITZO | MUNICIPIO: | 294 - SAN PABLO HUITZO
REGIÓN: | 08 – VALLES CENTRALES | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | CASA DE LA CULTURA HUITZO PRIMER NIVEL
A01 | PRELIMINARES
1053-PRE.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 517.62
A01 | TOTAL DE PRELIMINARES
A02 | CIMENTACIÓN
1053-EXC.01 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIALTIPO II, CORROBORADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALEOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 1154.21
1053-PDR.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CONFORMADO CON PIEDRA BOLA DE 3" HASTA 6" COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS HASTA CONSEGUIR QUE EL ASENTAMIENTO EN LA ULTIMA PASADA SEA INFERIOR AL 1% DEL ESPESOR DE LA CAPA, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 127.72
1053-MTM.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO CONFORMADO CON UNA MEZCLA DE 60% MATERIAL DE SUBRASANTE Y 40% GRAVA DE 1 1/2 A NO 4 CON ESPESOR DE 60 CM, COMPACTADO AL 98 +-2% DE SU PESO ESPECIFICO SECO MAXIMO, DETERMINADO EN EL LABORATORIO CON LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EL MATERIAL EMPLEADO EN ESTA CAPA DEBE ESTAR EXENTO DE PARTICULAS MAYORES A 75 MM (3") INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 255.45
1053-GEOT.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL GEOTECH 300 PPT2C O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 425.75
1053-GEOT.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA TRIAX TX160 GEOGRID O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A UNA ESTACION DE 20 MTS, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 425.75
1053-PLTLLA.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR., REVENIMIENTO DE 10 CMS +-2 CMS. INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREO A 2 ESTACIONES DE 20 MTS., HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 425.75
1053-ACRC.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA).. | KG | 3716.34
1053-ACRC.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 4 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 6878.49
1053-ACRC.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 5 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 162.24
1053-CRC.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON CHICOTE, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 98.94
1053-ENR.1 | ELABORACIÓN DE MURO DE ENRASE DE 14 CMS DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN, A BASE DE TABICÓN DE CEMENTO DE 10X14X28 CMS ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:5; INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 363.37
1053-RELL.1 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 596.3
A02 | TOTAL CIMENTACION
A03 | ESTRUCTURA
1053-ACRE.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA).. | KG | 7972.8
1053-ACRE.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 3964.02
1053-ACRE.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 5405.49
1053-CRC.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN ESTRUCTURA F'c=250 KG/CM2 , HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA CON TRIPLAY DE PINO DE 1a., ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON CHICOTE, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 88.76
1053-LADRILLO.1 | ELABORACIÓN DE MURO DE DE 20 CMS DE ESPESOR EN ESTRUCTURA, A BASE DE TABIQUE ROJO DE 6 X 13 X 24 CM APAREJO COMBINADO ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:3; INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 220.99
1053-LADRILLO.2 | ELABORACIÓN DE MURO DE DE 20 CMS DE ESPESOR EN ESTRUCTURA, TABIQUE ROJO DE 6 X 13 X 24 CM APAREJO COMBINADO ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:3; INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 130.19
A03 | TOTAL ESTRUCTURA
A04 | ALBAÑILERIA
1053-FIRM.1 | FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MALLA 6-6 O 10-10 ACABADO PULIDO OXIDADO, INCLUYE: MATERIALES, ACIDO OXIDANTE, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 428.91
1053-BAN.1 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO RALLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 125.9
A04 | TOTAL ALBAÑILERIA
A05 | ACABADOS
1053-RPLLA.1 | APLANADO DE MUROS ACABADO RUSTICO A BASE DE MEZCLA DE MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTAS MENORES, ANDAMIOS, PLOMO, NIVEL, REGLA, PASTEADO EN FINO CON CEMENTO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 373.88
1053-CTRA.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA ROSA DE 60 X 60 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 119.67
1053-FINO.1 | APLANADO EN MUROS ACABADO MICROCEMENTO DE 1.5 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MEZCLA DE MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTAS MENORES, ANDAMIOS, PLOMO, NIVEL, REGLA, PASTEADO EN FINO CON CEMENTO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 223.41
1053-TPTE.1 | FABRICACION DE MURO TAPETE DE PETATILLO ROJO RECOCIDO TIPO EXTRUIDA, SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, COLOR TERRACOTA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 30.8
1053-EMB.1 | EMBOQUILLADO TIPO MARCO CON PLACA DE 1/4" POR 25 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 2459.13
1053-IMP1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE, PRODUCTO Y MANO DE OBRA CON GARANTÍA Y RESPALDO DE LA MARCA IMPAC MANTO CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INCLUYE: TRABAJO PRELIMINAR DE LIMPIEZA Y DETECCIÓN Y APERTURA DE GRIETAS Y SELLADO DE LAS MISMAS CON POLIURETANO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA IMPAC SVT-SR, COLOCACIÓN POR TERMO FUSIÓN DEL MANTO PREFABRICADO IMPAC DE FIBRA DE POLIÉSTER, CALAFATEADO EN JUNTAS Y TRASLAPES CON CEMENTO PLÁSTICO Y REFUERZO DE ADITIVO REFLEXIVO MARCA PASA REFLELUX. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 221.3
A05 | TOTAL ACABADOS
A06 | CANCELERIA
1053-CLC.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.20 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.20 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.38 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 2
1053-CLC.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.28 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 2
1053-CLC.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.14 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.14 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 0.60 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 6
1053-CLC.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.22 M DE ALTO X 2.26 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.22 M DE ALTO X 3.05 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.22 M DE ALTO X 2.37 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.22 M DE ALTO X 2.37 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.22 M DE ALTO X 2.36 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 5.60 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1053-CLC.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL ABATIBLE DE ALUMINIO DE 3" DE 3.27 M DE ALTO X 2.00 M DE ANCHO, CON CRISTAL TEMPLANO, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, ALINEADO, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
A06 | TOTAL DE CANCELERIA
A07 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A0701 | CANALIZACIONES
1053-ELEC-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO, CORRUGADO, COLOR NARANJA, DE 21MM DE DIÁMETRO NOMINAL INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 394.73
1053-ELEC-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, DE 21MM DE DIÁMETRO NOMINAL INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 41.66
1053-ELEC-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, 21MM (3/4"), CON TAPA O SOBRETAPA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 90
1053-ELEC-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, 27MM (1"), CON TAPA O SOBRETAPA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
1053-ELEC-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, DE 35MM DE DIÁMETRO NOMINAL INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 36.59
1053-ELEC-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA TIPO CHALUPA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12
1053-ELEC-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 35MM DE DIÁMETRO, TRAMO DE 3MT. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | TMO | 1
1053-ELEC-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 35MM DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1053-ELEC-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, DE 27MM DE DIÁMETRO NOMINAL INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 27.04
A0701 | TOTAL CANALIZACIONES
A0702 | CONDUCTORES
1053-ELEC-010 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 12 AWG, COLOR NEGRO, ROJO O AZUL, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 761.24
1053-ELEC-011 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 12 AWG, COLOR BLANCO, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 544.54
1053-ELEC-012 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 12 AWG, COLOR VERDE, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 444.64
1053-ELEC-013 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 8 AWG, COLOR NEGRO, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 78.25
1053-ELEC-014 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 8 AWG, COLOR BLANCO, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 26.09
1053-ELEC-015 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE SUAVE, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS A 75 °C, 600V, CAL. 8 AWG, COLOR VERDE, MARCA, VIAKON O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, IDENTIFICACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 22.41
A0702 | TOTAL CONDUCTORES
A0703 | PROTECCIONES
1053-ELEC-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO, 125 A CAPACIDAD EN BARRAS, 3F-4H, 24 POLOS, GABINETE NEMA 1,CAT. QO324L125PG, MCA. SQUARED. INCLUYE: FIJACION, INSTALACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
1053-ELEC-017 | SUMINISTRO Y COLOCACON DE CENTRO DE CARGA TIPO QO, 100 A CAPACIDAD EN BARRAS, 3F-4H, 3 POLOS, GABINETE NEMA 3R, CON ZAPATAS PRINCIPALES, CAT. QO3100BNRB, MCA. SQUARE´D. INCLUYE: FIJACION, INSTALACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
1053-ELEC-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE, UN POLO, 15 A 20 AMPERES, 120/240VCA, CAT. QO115 A QO120, MCA. SQUARED. INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 18
1053-ELEC-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE, TRES POLOS, 30 AMPERES, CAT. QO330. MCA. SQUARED. INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
1053-ELEC-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR DE SIETE TERMINALES. 100A, TIPO SOBREPONES/EMPOTRAR EN MURO. INCLUYE MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
1053-ELEC-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO DE TIERRA PARA ACOMETIDA. INCLUYE CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 1
A0703 | TOTAL PROTECCIONES
A0704 | DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS
1053-ELEC-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO, LED, 24W, 1600LM, 100-240V, 6500K, CAT. 24PTLLEDC65MVB, MCA. TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: ELEVACIONES, MONTAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14
1053-ELEC-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO, ATENUABLE, LED, 36W, 3455LM, 100-305V, 4000K, CAT. L65971I0, MCA. MAGG O EQUIVALENTE. INCLUYE: ELEVACIONES, MONTAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 26
1053-ELEC-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO, LED, 36W, 3455LM, 100-305V, 4000K, CAT. L65531I0, MCA. MAGG O EQUIVALENTE. INCLUYE: ELEVACIONES, MONTAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 32
1053-ELEC-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2P+T, 15A, 125V, MARCA BTICINO. INCLUYE: PLACA DE RESINA, MONTAJE, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 28
1053-ELEC-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, 127V, 16A, MARCA BTICINO. INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12
1053-ELEC-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE RESINA DE UNA A TRES VENTANAS MARCA BTICINO. INCLUYE: MONTAJE, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
1053-ELEC-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIMMER UNIVERSAL PULSANTE, 127V, 3 - 400W, PARA CUALQUIER TIPO DE CARGA CON PULSADOR (+)(-), PLACA DE RESINA INCLUIDA, MARCA BTICINO. INCLUYE: MONTAJE, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
1053-ELEC-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA PARA APAGADOR EN CANCEL DE ALUMINIO, MARCA BTICINO. INCLUYE: MONTAJE, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
A0704 | TOTAL DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS
A0505 | OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA
1053-ELEC-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO, 33X33X40CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE +ANGULO DE ACERO, CAT, RAP-T1, MCA. HERROZINC O EQUIVALENTE. INCLUYE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II, COMPACTACIÓN DE FONDO DE CEPA. MONTAJE Y NIVELACIÓN DE REGISTRO, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
A0505 | TOTAL OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA
A07 | TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS
A | TOTAL CASA DE LA CULTURA HUITZO PRIMER NIVEL
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)