## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X139-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "20DIN0527G" EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
LOCALIDAD: | 0076 - RÍO HUMO | MUNICIPIO: | 469 - SANTIAGO JUXTLAHUACA
REGIÓN: | 04 – MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | A
A1 | REHABILITACION DE AULA EXISTENTE
A1.1 | PREELIMINARES
1905-LIMPI1 | LIMPIEZA Y RESANE (ACABADO FINO CON UNICBLOCK) EN AULA EXISTENTE LISTO PARA RECIBIR PINTURA , INCLUYE:RASPADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 4.82
A1.1 | TOTAL PREELIMINARES
A1.2 | PINTURA
1905-34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 4.82
A1.2 | TOTAL PINTURA
A1.6 | IMPERMEABILIZANTE
1905-RETIMP01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM EN LOSA DE AULA EXISTENTE., INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE FUERA DE LA OBRA, PREPARACIÓN DE LOSA PARA RECIBIR NUEVO IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE SICAFLEX EN GRIETAS EXTERIORES , ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 56.3
1905-35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 56.3
A1.6 | TOTAL IMPERMEABILIZANTE
A1 | TOTAL REHABILITACION DE AULA EXISTENTE
A2 | OBRA EXTERIOR
A2.1 | PISOS
1905-31220F | FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 CON UN F´c=200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 36.14
A2.1 | TOTAL PISOS
A2.2 | ESCALERAS
1905-11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 62.45
1905-11101.1 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO E/OBRA FC=100 KG/CM2. 5 CM ESP. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 15.72
1905-12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 1.44
1905-11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 2.93
1905-30040 | CADENA DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 ARM C/4 VARDE #3Y ESTRIBOS DE #2 @ 20CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 52.48
1905-31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 53.25
A2.2 | TOTAL ESCALERAS
A2.3 | BARDA PERIMETRAL
A2.3.1 | PREELIMINARES
1905-11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 42.55
A2.3.1 | TOTAL PREELIMINARES
A2.3.2 | CIMENTACION
1905-11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 53.2
1905-11101.1 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO E/OBRA FC=100 KG/CM2. 5 CM ESP. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 42.55
1905-12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 291.06
1905-11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE CALIDAD SUBRASANTE (TEPETATE)COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM.ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES , ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 31.68
1905-12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARI POR OBRA TERMINADA). | M3 | 6.37
1905-K-0311 | CASTILLO K-3 DE 15X15 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 15.75
1905-JK-04 | CASTILLO K-4 DE 30X30 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. #4, 2 VAR# 3 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 8.4
1905-CD-02 | CADENA DE 20X50 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 6 VAR. #4, Y ESTRIBOS #2 A.C. 25 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 47.74
1905-12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 50.13
A2.3.2 | TOTAL CIMENTACION
A2.3.3 | ESTRUCTURA
1905-K-0311 | CASTILLO K-3 DE 15X15 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 37.5
1905-JK-04 | CASTILLO K-4 DE 30X30 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. #4, 2 VAR# 3 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 20
1905-CC-02 | CADENA DE 20X20 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 6 VAR. #3, Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 47.94
1905-31105-2 | MURO DE BLOCK MACIZO DE 15 X 20 X 40 CM, DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 105.2
A2.3.3 | TOTAL ESTRUCTURA
A2.3 | TOTAL BARDA PERIMETRAL
A2.4 | CISTERNA
1905-11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 1.96
1905-11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 2.65
1905-11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 1.96
1905-12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 0.2
1905-12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 17.47
1905-12081 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 4.4
1905-31205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE TAPA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.60 X 0.10 CM DE ESPESOR PARA POZO DE ABSORCIÒN INCLUYE: ASA A BASE DE VARILLA DEL NO 3 AHOGADA EN LA TAPA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-K-0311 | CASTILLO K-3 DE 15X15 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 4.8
1905-CC-02 | CADENA DE 20X20 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 6 VAR. #3, Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 4.4
1905-BOG1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE CISTERNA ROTOPLAS DE 450 LTS. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
A2.4 | TOTAL CISTERNA
A2.5 | BIODIGESTOR 3000 LTS
1905-11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 6.2
1905-11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 23.81
1905-11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 1
1905-SIB3000LTS | SUMINSTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3.000 LITROS DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR: INCLYUE: CONECCION DE TUBO PVC SANITARIO A REGISTRO DE LODOS Y CONEXIÓN A POZO DE ABSORCION , MATERIALES , MANO DE OBRA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 20.55
A2.5 | TOTAL BIODIGESTOR 3000 LTS
A2.6 | LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA
1905-MUAII | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA ACOMETIDA (PREFABRICADO), TERRENO YIPO II, ESPECIFICACION SPPC-DPC001-18, INCLUYE: EXCAVACON, RELLENO Y COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-SSEL001.01 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 M. POR CEDULA, CON TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA; CEDULA 1 DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO CON CABLES THW; 3 CAL. 10 Y 1 CABLE DESNUDO CAL. 10, CEDULA 2 DE 41 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO CON CABLES THW; 3 CAL. 8, 3 CAL. 10 Y 1 CABLE DESNUDO CAL. 8, CEDULA 3 DE 53 MM (2") DE DIÁMETRO CON CABLES THW; 3 CAL. 8 Y 1 CABLE DESNUDO 36526, DE LA MARCA CONDUMEX, CON CAJAS CONDULET, CONECTORES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTERÍA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-RABT8 | REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 SIN FONDO N08. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 2
A2.6 | TOTAL LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA
A2 | TOTAL OBRA EXTERIOR
A3 | SERVICIOS SANITARIOS 6.25X2.82M. INIFED
A3.1 | PREELIMINARES
1905-11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 26.38
A3.1 | TOTAL PREELIMINARES
A3.2 | CIMENTACION
1905-11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 18.2
1905-11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 19.62
1905-11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE CALIDAD SUBRASANTE (TEPETATE)COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM.ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES , ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 11.73
1905-12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 3.58
1905-12032 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 48.39
1905-12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 151.96
1905-12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 13.74
A3.2 | TOTAL CIMENTACION
A3.3 | ESTRUCTURA
1905-21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | KG | 256.94
1905-21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M3 | 3.42
A3.3 | TOTAL ESTRUCTURA
A3.4 | ALBAÑILERIA
1905-31024.1 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 23.01
1905-31025.1 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 30CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 19.94
1905-31025.2 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 5.5
1905-31025 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 16.2
1905-31024 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 18.1
1905-31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 43.06
1905-31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 23.66
A3.4 | TOTAL ALBAÑILERIA
A3.5 | ACABADOS
1905-31236 | PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 15.85
1905-32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 134.27
1905-33001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 4
1905-33004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 134.27
1905-35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILEN ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | M2 | 34.22
A3.5 | TOTAL ACABADOS
A3.6 | CANCELERIA Y HERRERIA
1905-41313.3 | VENTANA 1 FIJO Y 1 CORREDIZOS DE 1.65 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2'' PULGADAS, ANODIZADO NATURAL, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN DE TAL MANERA QUE PERMITA (CUANDO SEA EL CASO) ABRIRSE SIN ROCES NI FORZADURAS, VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 2
1905-41313-1 | PUERTA BATIENTE DE 1.10 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.5'' PULGADAS, ANODIZADO NATURAL, CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM Y CERRADURA PHILLIPS 550 CH SIN MANIJAS , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PIVOTE DESCENTRADO, JALADERA ESTRIADA DE 25 CM, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
1905-41313-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA BAÑOS A ABASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES. (1 PUERTA 1.10X0.80, 1 PUERTA DE 0.80X0.80, 1 FIJO DE 1.75X0.80 Y UN FIJO DE 0.75X0.80) | PZA | 2
A3.6 | TOTAL CANCELERIA Y HERRERIA
A3.7 | INSTALACION ELECTRICA
1905-51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 6
1905-51003 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO TIPO EVOLUTION A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16 MM., CON EL DESARROLLO INDICADO, CON CABLE THW CAL. 12 Y CABLE DESNUDO CAL.12 LINEA ECONOMICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS,SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA,EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 2
1905-51004 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO TIPO EVOLUTION A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16 MM., CON EL DESARROLLO INDICADO, CON CABLE THW CAL. 14 Y CABLE DESNUDO CAL.10 LINEA ECONOMICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURA EN MUROS,SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 4
1905-51009 | COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER; CON GABINETE 40 WATTS, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO ALTA REFLACTANCIA DE 1.22X0.10MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 6
1905-51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 2
A3.7 | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
A3.8 | INSTALACION HIDRAULICA
1905-HID06 | LINEA HIDRAULICA DE LLENADO A TINACO CON TUBERIA DE PP-R DE 1", INCLUYE: 5 CODOS 90"X1", 1 VÁLVULA CHECK PICHANCHA DE 1", 1 TUERCA UNIÓN ROSCABLE DE 1" Y 30 M. DE TUBERIA DE 1", MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PREBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | LINEA | 1
1905-HID04 | LINEA HIDRÁULICA DE DESCARGA DESDE TINACO A ZONA DE BAÑOS, CON TUBERIA DE PP-R DE 19 MM CON UN DESARROLLO DE 10 M, INCLUYE CODO, 2 TEE, 5 TEE REDUCCIÓN, 7 TAPÓN CAPA, CONECTOR CUERDA EXTERIOR, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | LINEA | 1
1905-52027 | SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON TUBERÍA DE PP-R DE 13 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEES, 1 TAPÓN CAPA, 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR, 2M, DE 13 MM. DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 4
1905-5207-1 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" 13MM Y SANITARIO PVC 3" CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 3
A3.8 | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
A3.9 | MUEBLES SANITARIOS
1905-52036 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO, INCL. LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-52037-1 | SUMINISTRO DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. OLIMPIA MARCA HELVEX INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 4
1905-52037-2 | SUMINISTRO DE MINGITORIO SECO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
1905-52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 1
A3.9 | TOTAL MUEBLES SANITARIOS
A3.10 | INSTALACION SANITARIA
1905-52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | SAL | 4
1905-SAN02 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 YEE REDUCCIÓN, DE 4"X2", 2 M. DE TUBO DE 2", MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 3
1905-SAN02.2 | SALIDA SANITARIA PARA CESPOL, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 YEE REDUCCIÓN, DE 4"X2", 2 M. DE TUBO DE 2", MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 3
1905-52386.2 | SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 YEE REDUCCIÓN, DE 4"X2", 2 M. DE TUBO DE 2", MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | SAL | 1
1905-SAN07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.6 X 0.4 M. DE TABICON DE 7X14X28 CMS. APLANADO PULIDO INTERIOR CON ORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | PZA | 3
1905-SAN 08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 101 MM DE DIAM. (4 PULG), INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES, EXCAVACION, COMPACTACION, TENDIDO DE TUBERIA, CAMA ARENA, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA). | ML | 23.99
A3.10 | TOTAL INSTALACION SANITARIA
A3 | TOTAL SERVICIOS SANITARIOS 6.25X2.82M. INIFED
A | TOTAL A
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)