## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X143-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO
LOCALIDAD: | 0004 - SAN JOSÉ RÍO MINAS | MUNICIPIO: | 329 - SAN PEDRO TEOZACOALCO
REGIÓN: | 04 – MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCOS
|  |  | 0 |  | 0 | 0
A1 | TECHADO
A1.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN02 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 542.34
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y |  | 0
| herramienta. P.U.O.T. |  | 0
A1.1 | TOTAL PRELIMINARES
A1.2 | CIMENTACIÓN
1919-A-EXC99X | Excavación con equipo (Rompedora neumática) para | M3 | 113.98
| zanjas en material III (Roca) en seco de 0.00 a 2.00 m. |  | 0
| de profundidad. P.U.O.T. (Por unidad de obra |  | 0
| terminada) |  | 0
1919-CIM003 | Suministro y colocación de plantilla de concreto hecho | M2 | 70.18
| en obra, de resistencia normal agregado máximo 3/4”, |  | 0
| f’c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor., revenimiento de |  | 0
| 10 cms +-2 cms. incluye: elaboración del concreto, |  | 0
| acarreo a 2 estaciones de 20 mts., herramienta, |  | 0
| limpieza y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-CIM008 | Relleno con material producto de la excavación | M3 | 91.03
| compactado con pisón de mano en capas no mayores |  | 0
| de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-CIM004 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 789.6
| cimentación con varilla #3 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (Por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM005 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 1145.4
| cimentación con varilla # 4 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-S-CIM-ARCN5 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 462
| cimentación con varilla # 5 (5/8) f'y=4200kg/cm2, |  | 0
| incluye: suministro, materiales, fletes, acarreos, |  | 0
| maniobras, desperdicios, habilitado, armado, traslapes, |  | 0
| silletas, ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-CIM006 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 1303.8
| cimentación con varilla # 8 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM007 | Suministro y colocación de concreto en cimentación | M3 | 19.44
| f'c=250 kg/cm2, hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
A1.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A1.3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
1919-S-EST-AR-03 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 946.9
| estructura con varilla #3 (3/8) f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-AR-08 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 2003.4
| estructura con varilla #8 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-CON-4 | Suministro y colocación de concreto en estructura | M3 | 15
| f'c=250 kg/cm2 , hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
A1.3 | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
A1.4 | ESTRUCTURA DE ACERO
1919-ESTA01 | Suministro y colocación de anclas en forma de “l” de | PZA | 20
| 1.14 mts. de longitud a base de redondo liso de 1" de |  | 0
| diám. con cuerda estándar en sus extremos, acero |  | 0
| a-36, incluye: elaboración de cuerda de 12 cms. de |  | 0
| largo, doble tuerca para nivelación de la placa, |  | 0
| rondana lisa y de presión para 1", materiales, montaje, |  | 0
| plomeo, fletes, acarreos, maniobras, desperdicios, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-ESTA03 | Suministro y colocación de placa superior de 0.50 x | KG | 373.46
| 0.50 x 3/4" de espesor acabado con pintura esmalte |  | 0
| 100 anticorrosivo color gris claro, incluye: materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, |  | 0
| perforación de 2 barrenos de 1", relleno con concreto |  | 0
| de alta resistencia-Grout en base de placa, cimbra, |  | 0
| andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA04 | Armadura “A-1”, suministro y colocación de cuerda | KG | 4524
| superior y cuerda inferior a base de dos PTR iguales |  | 0
| de 2 1/2" x 2 1/2" de 1/4 de espesor. incluye: |  | 0
| habilitado, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| soldadura, lijado, lavado con thinner, aplicación de |  | 0
| pintura anticorrosiva, aplicación de pintura esmalte a |  | 0
| dos manos color según proyecto, montaje, nivelación, |  | 0
| plomeo, andamios, desperdicios, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-ESTA06 | Armadura “A-1” de 1.00 mts. de altura, suministro y | KG | 937
| colocación de montantes y diagonales a base de PTR |  | 0
| de 2" x 2" x 3" mm. incluye: habilitado, materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, soldadura, lijado, lavado |  | 0
| con thinner, aplicación de pintura anticorrosiva, |  | 0
| aplicación de pintura esmalte a dos manos color gris |  | 0
| claro, montaje, nivelación, plomeo, andamios, |  | 0
| desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su buen funcionamiento |  | 0
| conforme a especificaciones de proyecto. P.U.O.T. |  | 0
1919-ESTA07 | Armadura “A-2” de 1.00 mts. de altura, suministro y | KG | 424.32
| colocación de cuerda superior y cuerda inferior a base |  | 0
| de un PTR de 3" x 3" x cal. 14 de espesor. incluye: |  | 0
| habilitado, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| soldadura, lijado, lavado con thinner, aplicación de |  | 0
| pintura anticorrosiva, aplicación de primer y aplicación |  | 0
| de dos manos de pintura esmalte 100 color gris claro, |  | 0
| montaje, nivelación, plomeo, andamios, desperdicios, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su buen funcionamiento conforme a |  | 0
| especificaciones de proyecto. P.U.O.T (precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA08 | Armadura “A-2” de 1.00 mts de altura, suministro y | KG | 303.28
| colocación de montantes y diagonales a base de un |  | 0
| PTR de 2"x2" cal.14 de espesor. incluye: habilitado, |  | 0
| materiales, fletes, acarreos, maniobras, soldadura, |  | 0
| lijado, lavado con thinner, aplicación de pintura |  | 0
| anticorrosiva, aplicación de primer y aplicación de dos |  | 0
| manos de pintura esmalte 100 color gris claro, |  | 0
| montaje, nivelación, plomeo, andamios, desperdicios, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su buen funcionamiento conforme a |  | 0
| especificaciones de proyecto. P.U.O.T. |  | 0
1919-ESTA09 | Suministro y colocación de larguero (L1) 2 6 mt x 2 | KG | 2268.92
| 1/2". cal. 14 en caja struts incluye: tacón de ángulo de |  | 0
| 4"x4"x1/4" x 15cm en ambos lados de los extremos, |  | 0
| habilitado, lijado, lavado con thinner, aplicación de |  | 0
| pintura anticorrosiva, aplicación de primer y aplicación |  | 0
| de dos manos de pintura esmalte 100 color gris claro, |  | 0
| materiales, fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, |  | 0
| andamios, equipo de seguridad hasta una altura de 13 |  | 0
| m., montaje, nivelación, plomeo, desperdicios, mano |  | 0
| de obra, herramienta, equipo para los trabajos y todo |  | 0
| lo necesario para su buen funcionamiento conforme a |  | 0
| especificaciones de proyecto. P.U.O.T. (precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA10 | Suministro y colocación de larguero (L2) 6"mt x 2 1/2". | KG | 2250.6
| cal. 12, incluye: tacón de ángulo de 4"x4"x1/4" x 29 |  | 0
| cm en ambos lados de los extremos, habilitado, lijado, |  | 0
| lavado con thinner, aplicación de pintura anticorrosiva, |  | 0
| aplicación de primer y aplicación de dos manos de |  | 0
| pintura esmalte 100 color gris claro, materiales, fletes, |  | 0
| acarreos, maniobras, elevaciones, andamios, equipo |  | 0
| de seguridad hasta una altura de 13 mt, montaje, |  | 0
| nivelación, plomeo, desperdicios, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen |  | 0
| funcionamiento conforme a especificaciones de |  | 0
| proyecto. P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA11 | Suministro y colocación de tensor principal (T1) de | KG | 494.48
| acero a base de redondo solido liso (OS) de 1", |  | 0
| incluye: elaboración de cuerda estándar en sus |  | 0
| extremos de 15 cms. de largo, tuerca, contratuerca, 1 |  | 0
| barreno de 1" por armadura, fijado en su apoyo |  | 0
| movible a un ángulo y placa en apoyo fijo de sujeción, |  | 0
| habilitado, lijado, lavado con thinner, aplicación de |  | 0
| primer y aplicación de dos manos de pintura esmalte |  | 0
| 100 color gris claro, materiales, fletes, acarreos, |  | 0
| maniobras, montaje, nivelación, plomeo, andamios, |  | 0
| equipo de seguridad hasta una altura de 13 m., |  | 0
| desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su buen funcionamiento. |  | 0
| P.U.O.T (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA14 | Suministro y colocación de contraflambeos "CF" de | KG | 144.24
| acero, a base de redondo solido liso (os) de 1/2", |  | 0
| incluye: barrenos para 1/2" , elaboración de cuerda |  | 0
| estándar de 5 cms. ronda lisa y de presión , tuerca de |  | 0
| acero A-36, habilitado, lijado, lavado con thinner, |  | 0
| aplicación de pintura anticorrosiva, aplicación de |  | 0
| primer y aplicación de dos manos de pintura esmalte |  | 0
| 100 color gris claro, materiales, fletes, acarreos, |  | 0
| maniobras, soldadura, montaje, nivelación, plomeo, |  | 0
| andamios, equipo de seguridad hasta una altura de 13 |  | 0
| m., desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para su buen funcionamiento conforme a |  | 0
| especificaciones de proyecto. P.U.O.T (precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA15 | Suministro y colocación de cubierta a base de lámina | M2 | 573.78
| zintro alum acanalada r-101, cal 26 de 6.10 x 1.14 m, |  | 0
| incluye: materiales de sujeción pija autorroscante de |  | 0
| 1/4" diámetro. x 1", nivelación, alineación, siliconeo |  | 0
| sobre pijas, plomeo, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, elevaciones, cortes, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen |  | 0
| funcionamiento conforme a especificaciones de |  | 0
| proyecto. P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA16 | Suministro y colocación de canalón de lámina lisa | M | 52.4
| galvanizada cal. 20, de 100 cm de desarrollo |  | 0
| promedio. incluye: fabricación-rolado de la lámina para |  | 0
| dar forma, apoyado en PTR de 2"x2"x1/8", materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, desperdicios, andamios, |  | 0
| mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. (precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ESTA17 | Suministro y colocación de refuerzo para canalón a | KG | 125.6
| base de PTR de 2" x 2" x 3" mm. incluye: habilitado, |  | 0
| materiales, fletes, acarreos, maniobras, soldadura, |  | 0
| lijado, lavado con thinner, aplicación de pintura |  | 0
| anticorrosiva, aplicación de pintura esmalte a dos |  | 0
| manos color gris claro, montaje, nivelación, plomeo, |  | 0
| andamios, desperdicios, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su buen |  | 0
| funcionamiento conforme a especificaciones de |  | 0
| proyecto. P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
A1.4 | TOTAL ESTRUCTURA DE ACERO
A1.5 | INSTALACIÓN PLUVIAL
1919-BALP01 | Suministro y colocación de bajada pluvial con tubo de | PZA | 6
| pvc sanitario de 101 mm de diámetro (4 pulgadas), |  | 0
| incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, andamios, codo de pvc sanitario de 45° |  | 0
| x100 mm de diámetro, mano de obra, herramienta y |  | 0
| equipo. P.U.O.T. |  | 0
1919-BALP02 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | M | 53.22
| PVC sanitario de 101 mm de diam. (4 pulg), incluye |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, compactación, |  | 0
| tendido de tubería, cama arena, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-BALP03 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | ML | 38.42
| PVC sanitario de 152 mm de diam. (6 pulg), incluye: |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, relleno, |  | 0
| compactación, tendido de tubería, cama arena, mano |  | 0
| de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. (por unidad de |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-BALP04 | Salida de línea pluvial con tubo de PVC sanitario de | SAL | 1
| 152 mm de diam. (6 pulg) con un desarrollo máximo de |  | 0
| 10 m., incluye: materiales, conexiones, excavación, |  | 0
| relleno, compactación, tendido de tubería, cama arena, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-RGPLU1 | Suministro y colocación de registro de aguas negras | PZA | 7
| de 40x 60 x 60 cm. de tabicón de 7x14x28 cms., |  | 0
| aplanado pulido interior con mortero cemento arena |  | 0
| 1:3, incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, excavación, relleno y compactación, |  | 0
| mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
A1.5 | TOTAL INSTALACIÓN PLUVIAL
A1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1919-12207-105 | Centro de carga de zapatas square d de 100a, 3 fases, | PZA | 1
| 3 polos a, mod. qo3100bns de la marca square'd, |  | 0
| incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-IE-08 | Interruptor termomagnético 2 polos enchufable 30 A de | PZA | 1
| la marca square'd, incluye suministro, instalación, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. (por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12207-112 | Centro de carga de zapatas square d de 100 A, 1 fase, | PZA | 1
| 8 polos, mod. QO816l100s, incluye suministro, |  | 0
| instalación, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-IE-05 | Interruptor termomagnético 1 polo 15 A de la marca | PZA | 2
| square'd, incluye suministro, instalación, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. (por unidad de |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-12207-013 | Interruptor termomagnético 2 polos enchufable 15 A de | PZA | 2
| la marca square'd, incluye suministro, instalación, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T (por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12202-002 | Tubo Conduit PVC pesado de 21 mm (3/4") de | M | 43
| diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12206-033 | Cable THW cal. 8, color verde de la marca Condumex, | M | 43
| incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, |  | 0
| pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
| P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12206-030 | Cable THW cal. 8, color blanco de la marca | M | 43
| Condumex, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12206-032 | Cable THW cal. 8, color rojo de la marca Condumex, | M | 43
| incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, |  | 0
| pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
| P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-12211-023 | Suministro y colocación de registro prefabricado de | PZA | 1
| 40x40x40 cm con tapa, incluye: trazo, nivelación, |  | 0
| suministro, excavación, acarreos, desperdicios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
| P.U.O.T. (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-IE-02 | Salida eléctrica para luminaria a base de tubo conduit | SAL | 8
| de 16 mm., con un desarrollo de 15 m, con cable thw |  | 0
| cal. 12, incluye: conectores pared delgada de 16 mm, |  | 0
| coples de 16 mm, P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12210-122 | Salida eléctrica para contacto a base de tubo Conduit | PZA | 2
| de PVC tipo pesado de 19 mm, con un desarrollo de 5 |  | 0
| m, con cable thw cal. 12, 10 y cal 14, con dos cajas |  | 0
| cuadradas galvanizadas de 19 mm, y una caja |  | 0
| chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de 19 |  | 0
| mm, un cople de 19 mm, 3 abrazaderas de uña, un |  | 0
| contacto dúplex polarizado, una placa para contacto y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-06 | Suministro y colocación de lámpara highbay 100w | PZA | 8
| STD, 100-305 v, 0.80a/0. 46a/0. 36a, 50/60hz marca |  | 0
| MAGG, sujetado con cable de acero de 1/4 a una |  | 0
| altura de 7 m., suspendido a 0.80 m. o similar. incluye: |  | 0
| accesorios de fijación, ensamble, conexión, pruebas, |  | 0
| herramienta, mano de obra y todo lo necesario para |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-IE-07 | Suministro y colocación de contacto dúplex marca | PZA | 2
| Arrow Hart 15 amp. tapa gris con protección tipo |  | 0
| intemperie o similar. incluye: accesorios de fijación, |  | 0
| ensamble, conexión, pruebas, herramienta, mano de |  | 0
| obra y todo lo necesario para correcta ejecución |  | 0
| (P.U.O.T.) |  | 0
A1.6 | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A1 | TOTAL TECHADO
A2 | GRADAS DE VOLEYBALL
A2.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN01 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 29.9
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). con base en la norma SCT |  | 0
| N.PRY.CAR.1.01.002/07. |  | 0
A2.1 | TOTAL PRELIMINARES
A2.2 | CIMENTACIÓN
1919-A-EXC99X | Excavación con equipo (Rompedora neumática) para | M3 | 5.88
| zanjas en material III (Roca) en seco de 0.00 a 2.00 m. |  | 0
| de profundidad. P.U.O.T. (Por unidad de obra |  | 0
| terminada) |  | 0
1919-S-ANYC-01 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la | M2 | 9.72
| excavación con bailarina al 90% PROCTOR, |  | 0
| adicionando agua, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM003 | Suministro y colocación de plantilla de concreto hecho | M2 | 9.72
| en obra, de resistencia normal agregado máximo 3/4”, |  | 0
| f’c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor., revenimiento de |  | 0
| 10 cms +-2 cms. incluye: elaboración del concreto, |  | 0
| acarreo a 2 estaciones de 20 mts., herramienta, |  | 0
| limpieza y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-CIM004 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 24.12
| cimentación con varilla #3 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (Por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM005 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 117.24
| cimentación con varilla # 4 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM007 | Suministro y colocación de concreto en cimentación | M3 | 0.84
| f'c=250 kg/cm2, hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM008 | Relleno con material producto de la excavación | M3 | 4.55
| compactado con pisón de mano en capas no mayores |  | 0
| de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-A52-003 | Suministro y colocación de placa de apoyo fijo de 0.20 | KG | 62.74
| x 0.20 x 7/16" de espesor con 4 huecos en la placa |  | 0
| con barreno de 1", acabado con pintura esmalte 100 |  | 0
| anticorrosiva color según proyecto, incluye: materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, |  | 0
| perforación de 2 barrenos de 1", relleno con concreto |  | 0
| de alta resistencia-grout en base de placa, cimbra, |  | 0
| andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
A2.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A2.3 | ESTRUCTURA DE ACERO
1919-A53-001 | Suministro y colocación soporte para gradas a base de | KG | 584.4
| PTR de 4" x 4" x cal. 7 de espesor. incluye: habilitado, |  | 0
| materiales, fletes, acarreos, maniobras, soldadura, |  | 0
| lijado, lavado con thinner, aplicación de pintura |  | 0
| anticorrosiva, aplicación de pintura esmalte a dos |  | 0
| manos color según proyecto, montaje, nivelación, |  | 0
| plomeo, andamios, desperdicios, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-A53-002 | Suministro y colocación de monten de 8" cal 12 de | KG | 640.78
| espesor. para gradas. incluye: habilitado, materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, soldadura, lijado, lavado |  | 0
| con thinner, aplicación de pintura anticorrosiva, |  | 0
| aplicación de pintura esmalte a dos manos color según |  | 0
| proyecto, montaje, nivelación, plomeo, andamios, |  | 0
| desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-A53-003 | Suministro y colocación de PTR 2"x2" cal.14 (2.91 | KG | 159.42
| kg/ml), incluye: mermas y desperdicios, maniobras de |  | 0
| montaje, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, |  | 0
| pintura y demás accesorios para su correcta |  | 0
| fabricación, habilitación y colocación. P.U.O.T. de |  | 0
| acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 |  | 0
A2.3 | TOTAL ESTRUCTURA DE ACERO
A2.4 | ACABADOS
1919-A54-001 | Tablón de madera de pino de 1era, 3 metros de Largo | PZA | 16
| x Esp= 5 cm, fijada con 2 tornillos para madera de 3" x |  | 0
| 3/8" @ 1.50 m, incluye: cepillado de madera, |  | 0
| aplicación de barniz para uso exterior, materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
A2.4 | TOTAL ACABADOS
A2 | TOTAL GRADAS DE VOLEYBALL
A3 | GRADAS DE BASQUETBALL
A3.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN01 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 31.32
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). con base en la norma SCT |  | 0
| N.PRY.CAR.1.01.002/07. |  | 0
A3.1 | TOTAL PRELIMINARES
A3.2 | CIMENTACIÓN
1919-A-EXC99X | Excavación con equipo (Rompedora neumática) para | M3 | 4.41
| zanjas en material III (Roca) en seco de 0.00 a 2.00 m. |  | 0
| de profundidad. P.U.O.T. (Por unidad de obra |  | 0
| terminada) |  | 0
1919-S-ANYC-01 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la | M2 | 7.29
| excavación con bailarina al 90% PROCTOR, |  | 0
| adicionando agua, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM003 | Suministro y colocación de plantilla de concreto hecho | M2 | 7.29
| en obra, de resistencia normal agregado máximo 3/4”, |  | 0
| f’c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor., revenimiento de |  | 0
| 10 cms +-2 cms. incluye: elaboración del concreto, |  | 0
| acarreo a 2 estaciones de 20 mts., herramienta, |  | 0
| limpieza y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-CIM004 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 18.09
| cimentación con varilla #3 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (Por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM005 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 87.93
| cimentación con varilla # 4 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-10401-672 | Suministro y colocación de anclaje acero de refuerzo | PZA | 36
| en cimentación con varilla # 4 (1/2) f'y=4200kg/cm2, |  | 0
| haciendo huecos de 3/4" de diámetro y 15 cm de |  | 0
| profundidad rellenado con anclaje químico epóxico |  | 0
| incluye: suministro, materiales, fletes, acarreos, |  | 0
| maniobras, desperdicios, habilitado, armado, traslapes, |  | 0
| silletas, ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-CIM007 | Suministro y colocación de concreto en cimentación | M3 | 0.63
| f'c=250 kg/cm2, hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM008 | Relleno con material producto de la excavación | M3 | 3.42
| compactado con pisón de mano en capas no mayores |  | 0
| de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-A52-003 | Suministro y colocación de placa de apoyo fijo de 0.20 | KG | 62.74
| x 0.20 x 7/16" de espesor con 4 huecos en la placa |  | 0
| con barreno de 1", acabado con pintura esmalte 100 |  | 0
| anticorrosiva color según proyecto, incluye: materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, |  | 0
| perforación de 2 barrenos de 1", relleno con concreto |  | 0
| de alta resistencia-grout en base de placa, cimbra, |  | 0
| andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
A3.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A3.3 | ESTRUCTURA DE ACERO
1919-A53-001 | Suministro y colocación soporte para gradas a base de | KG | 625.59
| PTR de 4" x 4" x cal. 7 de espesor. incluye: habilitado, |  | 0
| materiales, fletes, acarreos, maniobras, soldadura, |  | 0
| lijado, lavado con thinner, aplicación de pintura |  | 0
| anticorrosiva, aplicación de pintura esmalte a dos |  | 0
| manos color según proyecto, montaje, nivelación, |  | 0
| plomeo, andamios, desperdicios, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-A53-002 | Suministro y colocación de monten de 8" cal 12 de | KG | 640.78
| espesor. para gradas. incluye: habilitado, materiales, |  | 0
| fletes, acarreos, maniobras, soldadura, lijado, lavado |  | 0
| con thinner, aplicación de pintura anticorrosiva, |  | 0
| aplicación de pintura esmalte a dos manos color según |  | 0
| proyecto, montaje, nivelación, plomeo, andamios, |  | 0
| desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-A53-003 | Suministro y colocación de PTR 2"x2" cal.14 (2.91 | KG | 191.88
| kg/ml), incluye: mermas y desperdicios, maniobras de |  | 0
| montaje, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, |  | 0
| pintura y demás accesorios para su correcta |  | 0
| fabricación, habilitación y colocación. P.U.O.T. de |  | 0
| acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 |  | 0
A3.3 | TOTAL ESTRUCTURA DE ACERO
A3.4 | ACABADOS
1919-A54-001 | Tablón de madera de pino de 1era, 3 metros de Largo | PZA | 18
| x Esp= 5 cm, fijada con 2 tornillos para madera de 3" x |  | 0
| 3/8" @ 1.50 m, incluye: cepillado de madera, |  | 0
| aplicación de barniz para uso exterior, materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
A3.4 | TOTAL ACABADOS
A3 | TOTAL GRADAS DE BASQUETBALL
A4 | SANITARIOS
A4.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN01 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 48.1
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). con base en la norma SCT |  | 0
| N.PRY.CAR.1.01.002/07. |  | 0
A4.1 | TOTAL PRELIMINARES
A4.2 | CIMENTACIÓN
1919-A-EXC99X | Excavación con equipo (Rompedora neumática) para | M3 | 55.75
| zanjas en material III (Roca) en seco de 0.00 a 2.00 m. |  | 0
| de profundidad. P.U.O.T. (Por unidad de obra |  | 0
| terminada) |  | 0
1919-S-ANYC-01 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la | M2 | 46.46
| excavación con bailarina al 90% PROCTOR, |  | 0
| adicionando agua, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM003 | Suministro y colocación de plantilla de concreto hecho | M2 | 46.46
| en obra, de resistencia normal agregado máximo 3/4”, |  | 0
| f’c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor., revenimiento de |  | 0
| 10 cms +-2 cms. incluye: elaboración del concreto, |  | 0
| acarreo a 2 estaciones de 20 mts., herramienta, |  | 0
| limpieza y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-10401-170 | Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4") de | KG | 59.52
| Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. (P.U.O.T.) |  | 0
1919-CIM004 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 740.01
| cimentación con varilla #3 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (Por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM005 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 332.72
| cimentación con varilla # 4 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM007 | Suministro y colocación de concreto en cimentación | M3 | 7.11
| f'c=250 kg/cm2, hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-S-CIM-ME14 | Murete de enrase de 14 cm de espesor, a base de | M2 | 26.82
| tabicón pesado de 10x14x28cm, asentado con mezcla |  | 0
| cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a |  | 0
| plomo e hilo, incluye: trazo, suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
1919-CIM008 | Relleno con material producto de la excavación | M3 | 42.57
| compactado con pisón de mano en capas no mayores |  | 0
| de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A4.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A4.3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
1919-S-EST-AR-03 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 745.82
| estructura con varilla #3 (3/8) f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-CON-4 | Suministro y colocación de concreto en estructura | M3 | 4.81
| f'c=250 kg/cm2 , hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
A4.3 | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
A4.4 | ALBAÑILERÍA
1919-ALB-MURMAM01 | Muro de mampostería de 14 cm de espesor, a base de | M2 | 71.29
| tabicón pesado de 10x14x28cm, asentado con mezcla |  | 0
| cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a |  | 0
| plomo e hilo, incluye: trazo, refuerzo horizontal con 2 |  | 0
| varillas de 1/4" grado 60 @ 4 hiladas de tabique, |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, desperdicios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-MURCON-01 | Muro de 10 cm. de concreto f'c=250 kg/cm2, acabado | M2 | 30.69
| común, armado con varilla del no. 3 a cada 20 cm. en |  | 0
| ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cimbrado, armado, colado, |  | 0
| vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta. , |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10615-013 | Base de concreto para 3 lavabos, de 0.6x3.00 m y 10 | PZA | 1
| cm. de espesor, de concreto de f'c=150 kg/cm2, sobre |  | 0
| muros de block de concreto de 12 cm, asentado con |  | 0
| mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 |  | 0
| castillos ahogados en las esquinas, acabado aplanado |  | 0
| con mezcla, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, desperdicios, habilitado, |  | 0
| cimbrado, descimbrado, acabado aparente, limpieza, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-10604-074 | Castillo de 20 x 20 cm. de concreto hecho en obra de | M | 81.9
| f'c=250 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas |  | 0
| de 3/8" y estribos del no.2 a cada 5@5, 5@10 y el |  | 0
| resto @20 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, armado, traslapes, amarres, cimbrado, |  | 0
| colado, descimbrado, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10602-049 | Cadena intermedia de 0.15 x 0.30 m. de concreto | M | 25.3
| hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, acabado común, |  | 0
| armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del no.2 a |  | 0
| cada 5@5, 5@10 y el resto @20 cm, incluye: |  | 0
| materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, |  | 0
| traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, |  | 0
| mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-CAD-02 | Cadena de cerramiento de 14x30 cm. de concreto | M | 56.12
| hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, acabado común, |  | 0
| armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del no.2 a |  | 0
| cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, |  | 0
| descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-10602-043 | Cadena de cerramiento de 0.15 x 0.15 m. de concreto | M | 24.02
| hecho en obra de f'c=200 kg/cm2, acabado común, |  | 0
| armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del no.2 a |  | 0
| @20 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, armado, traslapes, amarres, cimbrado, |  | 0
| colado, descimbrado, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-01 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla | M2 | 80.46
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-02 | Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla | M2 | 35.57
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-03 | Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla | M2 | 66.06
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APM-01 | Aplanado acabado pulido sobre muros, con mezcla | M2 | 106.08
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-BOQ-01 | Boquilla de aplanado acabado fino de 15 a 20 cms de | M | 122.26
| espesor con mezcla cemento arena en proporción de |  | 0
| 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| andamios, limpieza, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10613-031 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, | M | 26.2
| incluye: materiales, acarreos, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-10607-026 | Firme de 10 cm acabado pulido, armado con malla | M2 | 41.2
| 6x6/10-10, de concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, nivelación, |  | 0
| cimbrado de fronteras, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10607-025 | Piso de 10 cm acabado escobillado, armado con malla | M2 | 21.81
| 6x6/10-10, de concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, nivelación, |  | 0
| cimbrado de fronteras, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-MURCEL-01 | Celosía metálica de 1.80 x 2.80 m x 1/8" de espesor | PZA | 2
| con marco de ángulo LI 4x4x1/4" de espesor, según |  | 0
| proyecto, incluye: trazo, colocación y fijación, |  | 0
| suministro de materiales, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-MURCEL-02 | Celosía metálica de 2.55 x 1.00 m x 1/8" de espesor | PZA | 1
| con marco de ángulo LI 4x4x1/4" de espesor, según |  | 0
| proyecto, incluye: trazo, colocación y fijación, |  | 0
| suministro de materiales, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-MURCEL-03 | Celosía metálica de 1.95 x 1.00 m x 1/8" de espesor | PZA | 1
| con marco de ángulo LI 4x4x1/4" de espesor, según |  | 0
| proyecto, incluye: trazo, colocación y fijación, |  | 0
| suministro de materiales, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (precio unitario por obra terminada). |  | 0
A4.4 | TOTAL ALBAÑILERÍA
A4.5 | INSTALACIÓN SANITARIA
1919-SA-IHS-01 | Salida sanitaria para mingitorio tipo ecológico, con | SAL | 3
| tubería de PVC sanitario de 2" con un desarrollo de 4 |  | 0
| m, incluye: 2 codos PVC sanitario 90°x50mm, |  | 0
| suministro de materiales, pruebas, conexiones, mano |  | 0
| de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para |  | 0
| su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-02 | Salida sanitaria para tarja con tubería de PVC sanitario | SAL | 3
| de 2" con un desarrollo de 4 m, incluye: 2 codos PVC |  | 0
| sanitario 90°x50mm, suministro de materiales, |  | 0
| pruebas, conexiones, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-05 | Salida sanitaria para cepsol PVC 2”, con tubería de | SAL | 5
| PVC sanitario de 2" con un desarrollo de 4 m, incluye: |  | 0
| 1 codos PVC sanitario 90°x50mm, 1 tee PVC sanitario |  | 0
| 50mm, suministro de materiales, pruebas, conexiones, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-03 | Salida sanitaria para W.C. con tubería de PVC | SAL | 6
| sanitario de 4" con un desarrollo de 4 m, incluye: 2 |  | 0
| codos PVC sanitario 90°x100mm, 1 codo PVC |  | 0
| sanitario 45°x100mm, 1 yee PVC sanitario 100mm, |  | 0
| suministro de materiales, pruebas, conexiones, mano |  | 0
| de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para |  | 0
| su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-07 | Bajada de aguas pluviales con tubería PVC de 4" con | PZA | 2
| un desarrollo de 3.10 m, incluye: 2 codos PVC |  | 0
| sanitario 90°x100mm, materiales, mano de obra, |  | 0
| conexiones, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-BALP02 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | M | 2.99
| PVC sanitario de 101 mm de diam. (4 pulg), incluye |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, compactación, |  | 0
| tendido de tubería, cama arena, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-BALP05 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | M | 13.2
| PVC sanitario de 50 mm de diam. (2 pulg), incluye |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, compactación, |  | 0
| tendido de tubería, cama arena, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-BALP06 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | PZA | 1
| PVC sanitario de 101 mm de diam. (4 pulg) a conector |  | 0
| municipal con un desarrollo de 15 m, incluye |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, compactación, |  | 0
| tendido de tubería, cama arena, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-RGPLU1 | Suministro y colocación de registro de aguas negras | PZA | 1
| de 40x 60 x 60 cm. de tabicón de 7x14x28 cms., |  | 0
| aplanado pulido interior con mortero cemento arena |  | 0
| 1:3, incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, excavación, relleno y compactación, |  | 0
| mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
A4.5 | TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA
A4.6 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
1919-SA-IHS-09 | Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería cobre | PZA | 1
| de 3/4" con un desarrollo de 9.10 m, incluye: 4 codos |  | 0
| cobre de 3/4", conexiones, mano de obra, instalación, |  | 0
| pruebas equipo, herramienta y todo lo necesario para |  | 0
| su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-12118-002 | Salida hidráulica para regadera con tubería de cobre | SAL | 2
| de 13 mm. de diámetro, incluye: 3 codos, 3 tee, 2 |  | 0
| tapones capa, y conector cuerda interior, 2 llaves de |  | 0
| empotrar soldables, alimentación con 4 m. adicionales |  | 0
| de tubo de cobre de 13 mm, materiales, mano de obra, |  | 0
| instalación, pruebas, equipo, herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-11 | Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 | SAL | 3
| mm. de diámetro, incluye: 4 codos, 3 tee, 2 tapones |  | 0
| capa, y conector cuerda interior, alimentación con 4 m. |  | 0
| adicionales de tubo de cobre de 13 mm, materiales, |  | 0
| mano de obra, instalación, pruebas, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-12 | Salida hidráulica para W.C. con tubería de cobre de 13 | SAL | 6
| mm. de diámetro, incluye: 2 codos, 1 tee, 1 tapones |  | 0
| capa, y conector cuerda interior, alimentación con 4 m. |  | 0
| adicionales de tubo de cobre de 13 mm, materiales, |  | 0
| mano de obra, instalación, pruebas, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A4.6 | TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA
A4.7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1919-12210-111 | Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo | PZA | 4
| Conduit de PVC tipo pesado de 19 mm., con un |  | 0
| desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, con dos cajas |  | 0
| cuadradas galvanizadas, y una caja chalupa, incluye: |  | 0
| cuatro conectores pared delgada de 13 mm, un cople |  | 0
| de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un apagador, placa |  | 0
| de una unidad y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12210-122 | Salida eléctrica para contacto a base de tubo Conduit | PZA | 2
| de PVC tipo pesado de 19 mm, con un desarrollo de 5 |  | 0
| m, con cable thw cal. 12, 10 y cal 14, con dos cajas |  | 0
| cuadradas galvanizadas de 19 mm, y una caja |  | 0
| chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de 19 |  | 0
| mm, un cople de 19 mm, 3 abrazaderas de uña, un |  | 0
| contacto dúplex polarizado, una placa para contacto y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LSE-01 | Instalación de luminaria set de estacas de luces | PZA | 1
| solares en serie led 1.09 w, luz cálida brillante, ip65, 2 |  | 0
| modos de luz, incluye: mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-IE-LA-01 | Instalación de lámpara solar arbotante led 8 w, luz | PZA | 4
| cálida brillante, sensor de movimiento, 3 modos de luz, |  | 0
| ip44, ik06, incluye: mano de obra, equipo, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LA-02 | Instalación luminaria anser I lámpara plafón led techo | PZA | 2
| 16 w, luz cálida brillante, interiores, no atenuable, led |  | 0
| integrado, incluye: mano de obra, equipo, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LUM-01 | Instalación luminaria fuyu lámpara de pared arbotante | PZA | 2
| led 5.5 w, luz cálida brillante, sobreponer, no |  | 0
| atenuable, incluye: mano de obra, equipo, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-12207-107 | Centro de carga doméstico 4 polos, 2f-3h qod4f de | PZA | 1
| empotrar, en gabinete nema 4, de la marca square'd, |  | 0
| incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12401-012 | Contacto dúplex polarizado 127 v, 15 Amp. con | PZA | 2
| protección de falla a tierra, incluye; placa, suministro e |  | 0
| instalación, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
A4.7 | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A4.8 | ACABADOS
1919-S-ACA-03 | Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar, | M2 | 106.08
| resistente a la humedad, sobre muros aplanados, a |  | 0
| dos manos, incluye: preparación de la superficie, |  | 0
| materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-ACA-04 | Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar, | M2 | 35.57
| resistente a la humedad, sobre plafones aplanados, a |  | 0
| dos manos, incluye: preparación de la superficie, |  | 0
| materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-ACA-011 | Pintura vinílica en muros marca Comex Vinimex a dos | M2 | 104.91
| manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, |  | 0
| preparación de la superficie, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta, andamios y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-S-ACA-010 | Suministro y aplicación de sellador vinílico sobre | M2 | 104.91
| muros aplanados a dos manos, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, preparación de la superficie, materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-S-ACA-06 | Impermeabilizante prefabricado app, de 4 mm acabado | M2 | 42.7
| gravilla, incluye: colocado por termofusión con |  | 0
| traslapes de 10 cm, aplicación de primera emulsión a |  | 0
| razón de 4m2/lt, suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de |  | 0
| obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-S-ACA-012 | Azulejo color blanco acabado satinado o brilloso de 20 | M2 | 66.06
| cm x 20 cm, marca Interceramic o similar, asentado |  | 0
| con adhesivo Interceramic, con juntas en color, |  | 0
| incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
A4.8 | TOTAL ACABADOS
A4.9 | MUEBLES SANITARIOS
1919-MS-WC01 | Inodoro, taza y tanque elongado, blanco, con asiento, | PZA | 6
| modelo W.C. miura, marca Helvex o similar, incluye: |  | 0
| suministro y colocación, equipo, herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-12105-346 | Cespol de bote PVC con 1 salida 50 mm, rejilla | PZA | 2
| aluminio, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, |  | 0
| pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para |  | 0
| su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-11402-5218210.02 | Suministro y colocación de asiento, incluye: suministro | PZA | 6
| y colocación, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-MS-CAL-01 | Calentador solar era de 150 l, 12 tubos, 4 servicios, | PZA | 1
| incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de |  | 0
| obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-11406-014 | Tinaco de bicapa 1100 litros c/accs Rotoplas, incluye: | PZA | 1
| suministro, instalación, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-11408-LAT15141 | Juego de regadera y llave monomando acabado | JGO | 2
| cromo, modelo lat15141, marca moen, incluye: |  | 0
| suministro e instalación, equipo, herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-MS-LAV-01 | Lavabo de sobreponer sin rebosadero, marfil, modelo | PZA | 3
| lv Cassini m, marca Helvex, incluye: suministro y |  | 0
| colocación, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-EXT-076 | Suministro y colocación de espejo para baño con | PZA | 3
| marco de aluminio anodizado semilujo, incluye: espejo |  | 0
| de 5 mm, marco y contra marco color natural o blanco |  | 0
| de 0.40m x 0.60m de alto, fijación, sellado, mano de |  | 0
| obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución. |  | 0
1919-MS-BPT-01 | Base para tinaco de 1.1 x 1.1 m y 0.5 m de altura, con | PZA | 1
| losa de 10 cm. de espesor, de concreto aparente de |  | 0
| f'c=200 kg/cm2, sobre muros de tabicón pesado de 12 |  | 0
| cm, asentado con mezcla cemento arena en |  | 0
| proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las |  | 0
| esquinas, incluye: suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, |  | 0
| descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A4.9 | TOTAL MUEBLES SANITARIOS
A4.10 | PUERTAS Y VENTANAS
1919-REJLOU-01 | Cancel fijo de 3.45 m de ancho por 1.00 m de altura, | PZA | 1
| con marco de PTR 2"x2" de 1.89 mm, y rejilla louver |  | 0
| cal. 18 a cada 6.5 cm, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, |  | 0
| aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de |  | 0
| obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-REJLOU-02 | Cancel fijo de 3.15 m de ancho por 1.00 m de altura, | PZA | 1
| con marco de PTR 2"x2" de 1.89 mm, y rejilla louver |  | 0
| cal. 18 a cada 6.5 cm, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, |  | 0
| aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de |  | 0
| obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-PUERTA-01 | Puerta metálica abatible de 0.50x1.00, de tablero de | PZA | 8
| lámina de acero cal. 20, acabado con pintura de |  | 0
| esmalte, incluye: portacandado, herrajes, materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-11101-011 | Puerta de aluminio de 1.00 x 2.50 m. base de perfiles | PZA | 2
| de aluminio anodizado, incluye: materiales, acarreos, |  | 0
| cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A4.10 | TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
A4 | TOTAL SANITARIOS
A5 | CAFETERÍA
A5.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN01 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 73.5
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). con base en la norma SCT |  | 0
| N.PRY.CAR.1.01.002/07. |  | 0
A5.1 | TOTAL PRELIMINARES
A5.2 | CIMENTACIÓN
1919-A-EXC99X | Excavación con equipo (Rompedora neumática) para | M3 | 82.75
| zanjas en material III (Roca) en seco de 0.00 a 2.00 m. |  | 0
| de profundidad. P.U.O.T. (Por unidad de obra |  | 0
| terminada) |  | 0
1919-S-ANYC-01 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la | M2 | 68.95
| excavación con bailarina al 90% PROCTOR, |  | 0
| adicionando agua, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM003 | Suministro y colocación de plantilla de concreto hecho | M2 | 68.95
| en obra, de resistencia normal agregado máximo 3/4”, |  | 0
| f’c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor., revenimiento de |  | 0
| 10 cms +-2 cms. incluye: elaboración del concreto, |  | 0
| acarreo a 2 estaciones de 20 mts., herramienta, |  | 0
| limpieza y mano de obra. P.U.O.T (por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-10401-170 | Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4") de | KG | 79.4
| Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. (P.U.O.T.) |  | 0
1919-CIM004 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 660.93
| cimentación con varilla #3 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (Por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-CIM005 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 31.88
| cimentación con varilla # 4 f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-10401-175 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE | KG | 82.8
| REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 6 |  | 0
| (3/4) F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, |  | 0
| DESPERDICIOS, HABILITADO, |  | 0
| ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, |  | 0
| MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO |  | 0
| LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN |  | 0
| P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA |  | 0
| TERMINADA). |  | 0
1919-CIM007 | Suministro y colocación de concreto en cimentación | M3 | 13.36
| f'c=250 kg/cm2, hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. |  | 0
| P.U.O.T (por unidad de obra terminada). |  | 0
1919-S-CIM-ME14 | Murete de enrase de 14 cm de espesor, a base de | M2 | 33.47
| tabicón pesado de 10x14x28cm, asentado con mezcla |  | 0
| cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a |  | 0
| plomo e hilo, incluye: trazo, suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
1919-10602-045 | CADENA DE DESPLANTE DE 0.14 X 0.20 M. DE | M | 54.64
| CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, |  | 0
| ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, CON |  | 0
| ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM. INCLUYE: |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, |  | 0
| ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, |  | 0
| DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, |  | 0
| ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, |  | 0
| MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO |  | 0
| LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN |  | 0
| P.U.O.T. (PRECIO UNITARIO POR OBRA |  | 0
| TERMINADA). |  | 0
1919-CIM008 | Relleno con material producto de la excavación | M3 | 59.72
| compactado con pisón de mano en capas no mayores |  | 0
| de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A5.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A5.3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
1919-10501-011 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 26.78
| estructura con varilla #2 f’y=2600 kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-AR-03 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 77.24
| estructura con varilla #3 (3/8) f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10501-014 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 136.16
| estructura con varilla # 4 (1/2) f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10501-016 | Suministro y colocación de acero de refuerzo en | KG | 129.6
| estructura con varilla # 6 (3/4) f'y=4200kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro, materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, habilitado, armado, traslapes, silletas, |  | 0
| ganchos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-CON-4 | Suministro y colocación de concreto en estructura | M3 | 1.38
| f'c=250 kg/cm2 , hecho en obra resistencia normal |  | 0
| vaciado con carretilla y botes, revenimiento de 10 +-2 |  | 0
| cms, agregado máximo 3/4", incluye: cimbra con |  | 0
| madera de pino de 3a., acabado común, descimbrado, |  | 0
| colado, vibrado con chicote, curado, pruebas de |  | 0
| laboratorio, mano de obra, herramienta, equipo y todo |  | 0
| lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10501-303 | Muro de 12 cm. de concreto f'c=250 kg/cm2, acabado | M2 | 5.78
| común, armado con varilla del no. 3 a cada 20 cm. en |  | 0
| ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cimbrado, armado, colado, |  | 0
| vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-S-EST-LO01 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto f'c=250 | M2 | 88.78
| kg/cm2, armada con varilla del no. 3 (3/8"), a cada 20 |  | 0
| cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cimbrado acabado |  | 0
| común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano |  | 0
| de obra, equipo y herramienta. |  | 0
A5.3 | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
A5.4 | ALBAÑILERÍA
1919-ALB-MURMAM01 | Muro de mampostería de 14 cm de espesor, a base de | M2 | 63.18
| tabicón pesado de 10x14x28cm, asentado con mezcla |  | 0
| cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a |  | 0
| plomo e hilo, incluye: trazo, refuerzo horizontal con 2 |  | 0
| varillas de 1/4" grado 60 @ 4 hiladas de tabique, |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, desperdicios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-MURMAM02 | Muro de mampostería de 14 cm de espesor, a base de | M2 | 25.89
| tabicón pesado de 10x14x28cm, asentado con mezcla |  | 0
| cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a |  | 0
| plomo e hilo, incluye: trazo, suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-CAS-01 | Castillo de 14 x 20 cm. de concreto hecho en obra de | M | 49.68
| f'c=250 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas |  | 0
| de 3/8" y estribos del no.2 a cada 15 cm, incluye: |  | 0
| materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, |  | 0
| traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-CAS-02 | Castillo de 14 x 50 cm. de concreto hecho en obra de | M | 9.18
| f'c=250 kg/cm2, acabado común, armado con 8 varillas |  | 0
| de 3/8" y 2 estribos del no.2 a cada 15 cm, incluye: |  | 0
| materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, |  | 0
| traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-CAD-01 | Cadena de cerramiento de 14x20 cm. de concreto | M | 57.17
| hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, acabado común, |  | 0
| armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del no.2 a |  | 0
| cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, |  | 0
| descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-ALB-CAD-02 | Cadena de cerramiento de 14x30 cm. de concreto | M | 43.14
| hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, acabado común, |  | 0
| armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del no.2 a |  | 0
| cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, |  | 0
| descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
1919-10607-026 | Firme de 10 cm acabado pulido, armado con malla | M2 | 66.34
| 6x6/10-10, de concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, nivelación, |  | 0
| cimbrado de fronteras, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10607-025 | Piso de 10 cm acabado escobillado, armado con malla | M2 | 29.45
| 6x6/10-10, de concreto f'c= 200 kg/cm2, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, nivelación, |  | 0
| cimbrado de fronteras, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-02 | Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla | M2 | 80.93
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-01 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla | M2 | 209
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
1919-10613-031 | Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:5, | M | 51.24
| incluye: materiales, acarreos, mano de obra, |  | 0
| herramienta, equipo y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-ALB-BOQ-01 | Boquilla de aplanado acabado fino de 15 a 20 cms de | M | 10.71
| espesor con mezcla cemento arena en proporción de |  | 0
| 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| andamios, limpieza, mano de obra, herramienta, |  | 0
| equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-ALB-APLA-03 | Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla | M2 | 11.8
| cemento arena en proporción de 1:4, incluye: |  | 0
| suministro de materiales, acarreos, andamios, |  | 0
| limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
A5.4 | TOTAL ALBAÑILERÍA
A5.5 | INSTALACIÓN SANITARIA
1919-SA-IHS-02 | Salida sanitaria para tarja con tubería de PVC sanitario | SAL | 1
| de 2" con un desarrollo de 4 m, incluye: 2 codos PVC |  | 0
| sanitario 90°x50mm, suministro de materiales, |  | 0
| pruebas, conexiones, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-07 | Bajada de aguas pluviales con tubería PVC de 4" con | PZA | 4
| un desarrollo de 3.10 m, incluye: 2 codos PVC |  | 0
| sanitario 90°x100mm, materiales, mano de obra, |  | 0
| conexiones, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-BALP05 | Suministro y colocación de línea pluvial con tubo de | M | 1
| PVC sanitario de 50 mm de diam. (2 pulg), incluye |  | 0
| materiales, conexiones, excavación, compactación, |  | 0
| tendido de tubería, cama arena, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-RGPLU1 | Suministro y colocación de registro de aguas negras | PZA | 1
| de 40x 60 x 60 cm. de tabicón de 7x14x28 cms., |  | 0
| aplanado pulido interior con mortero cemento arena |  | 0
| 1:3, incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, |  | 0
| desperdicios, excavación, relleno y compactación, |  | 0
| mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
A5.5 | TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA
A5.6 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
1919-SA-IHS-09 | Línea hidráulica de llenado a tinaco con tubería cobre | PZA | 1
| de 3/4" con un desarrollo de 9.10 m, incluye: 4 codos |  | 0
| cobre de 3/4", conexiones, mano de obra, instalación, |  | 0
| pruebas equipo, herramienta y todo lo necesario para |  | 0
| su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por |  | 0
| obra terminada). |  | 0
1919-SA-IHS-11 | Salida hidráulica para tarja con tubería de cobre de 13 | SAL | 1
| mm. de diámetro, incluye: 4 codos, 3 tee, 2 tapones |  | 0
| capa, y conector cuerda interior, alimentación con 4 m. |  | 0
| adicionales de tubo de cobre de 13 mm, materiales, |  | 0
| mano de obra, instalación, pruebas, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-11406-014 | Tinaco de bicapa 1100 litros c/accs Rotoplas, incluye: | PZA | 1
| suministro, instalación, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-MS-BPT-01 | Base para tinaco de 1.1 x 1.1 m y 0.5 m de altura, con | PZA | 1
| losa de 10 cm. de espesor, de concreto aparente de |  | 0
| f'c=200 kg/cm2, sobre muros de tabicón pesado de 12 |  | 0
| cm, asentado con mezcla cemento arena en |  | 0
| proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las |  | 0
| esquinas, incluye: suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, |  | 0
| descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A5.6 | TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA
A5.7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1919-12210-111 | Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo | PZA | 7
| Conduit de PVC tipo pesado de 19 mm., con un |  | 0
| desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12, con dos cajas |  | 0
| cuadradas galvanizadas, y una caja chalupa, incluye: |  | 0
| cuatro conectores pared delgada de 13 mm, un cople |  | 0
| de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un apagador, placa |  | 0
| de una unidad y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12210-122 | Salida eléctrica para contacto a base de tubo Conduit | PZA | 7
| de PVC tipo pesado de 19 mm, con un desarrollo de 5 |  | 0
| m, con cable thw cal. 12, 10 y cal 14, con dos cajas |  | 0
| cuadradas galvanizadas de 19 mm, y una caja |  | 0
| chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de 19 |  | 0
| mm, un cople de 19 mm, 3 abrazaderas de uña, un |  | 0
| contacto dúplex polarizado, una placa para contacto y |  | 0
| todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  | 0
| (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LA-01 | Instalación de lámpara solar arbotante led 8 w, luz | PZA | 4
| cálida brillante, sensor de movimiento, 3 modos de luz, |  | 0
| ip44, ik06, incluye: mano de obra, equipo, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LA-02 | Instalación luminaria anser I lámpara plafón led techo | PZA | 5
| 16 w, luz cálida brillante, interiores, no atenuable, led |  | 0
| integrado, incluye: mano de obra, equipo, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-IE-LUM-03 | Instalación luminaria de lampara lineal a prueba de | PZA | 2
| vapor led 36 w, luz blanca, incluye: mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. P.U.O.T (Por unidad de obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12207-107 | Centro de carga doméstico 4 polos, 2f-3h qod4f de | PZA | 2
| empotrar, en gabinete nema 4, de la marca square'd, |  | 0
| incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-12401-012 | Contacto dúplex polarizado 127 v, 15 Amp. con | PZA | 7
| protección de falla a tierra, incluye; placa, suministro e |  | 0
| instalación, equipo, herramienta y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecución P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
A5.7 | TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A5.8 | INSTALACIÓN DE GAS
1919-12901-003 | SALIDA PARA GAS, CON TUBO FLEXIBLE DE | PZA | 1
| COBRE DE 3/8", INCLUYE CONEXIONES Y |  | 0
| VÁLVULA DE PASO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y |  | 0
| HERRAMIENTA. |  | 0
1919-INS-GAS-01 | ESTUFA MABE DE 30" O SIMILAR, INCLUYE: | PZA | 1
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANGUEA, |  | 0
| CONEXIONES, CAMPANA EMPOTRABLE, |  | 0
| MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y |  | 0
| HERRAMIENTA. |  | 0
1919-INS-GAS-02 | Tanque de gas portátil de 30 kg. incluye: suministro, | PZA | 1
| conexiones, accesorios, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
A5.8 | TOTAL INSTALACIÓN DE GAS
A5.9 | ACABADOS
1919-S-ACA-01 | PISO DE LOSETA INTERCERAMIC O SIMILAR, | M2 | 66.65
| SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, |  | 0
| ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, |  | 0
| CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, |  | 0
| EQUIPO Y HERRAMIENTA |  | 0
1919-S-ACA-02 | ZOCLO DE 8 CM. DE LOSETA INTERCERAMIC O | M | 39.1
| SIMILAR, SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, |  | 0
| ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, |  | 0
| CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, |  | 0
| EQUIPO Y HERRAMIENTA |  | 0
1919-S-ACA-05 | LAMBRÍN EXTERIOR QO23 CO-EXTRUIDO , | M2 | 10.21
| INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, |  | 0
| PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FLETES, |  | 0
| MANIOBRAS, INSTALACIÓN Y COLOCACCIÓN, |  | 0
| MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y |  | 0
| ANDAMIOS. |  | 0
1919-S-ACA-07 | AZULEJO EPOCA CLASSIC HELIOS 20 CM X 20 CM, | M2 | 11.8
| MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO |  | 0
| CON ADHESIVO INTERCERAMIC, CON JUNTAS EN |  | 0
| COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, |  | 0
| ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE |  | 0
| OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA |  | 0
1919-S-ACA-08 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX | M2 | 224.71
| VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN |  | 0
| DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE |  | 0
| LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  | 0
1919-S-ACA-09 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES, MARCA COMEX | M2 | 80.93
| VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN |  | 0
| DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE |  | 0
| LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  | 0
A5.9 | TOTAL ACABADOS
A5.10 | PUERTAS Y VENTANAS
1919-P06 | PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.30 M. BASE DE | PZA | 2
| PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE: |  | 0
| MATERIALES, ACARREOS, CORTES, |  | 0
| DESPERDICIOS, HERRAJES, MANO DE OBRA, |  | 0
| EQUIPO Y HERRAMIENTA |  | 0
1919-V01 | VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO 1.20 X 1.50 CM. | PZA | 2
| DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2 PULGADAS, |  | 0
| ANODIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE |  | 0
| MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, |  | 0
| FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, |  | 0
| EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | 0
A5.10 | TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
A5.11 | CHIMENEA
1919-11014-002 | FRENTE DE CHIMENEA DE ACUERDO A | PZA | 1
| PROYECTO, A BASE DE PERFILES DE ACERO Y |  | 0
| BRONCE, INCLUYE: SUMINISTRO DE |  | 0
| MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y |  | 0
| HERRAMIENTA. |  | 0
A5.11 | TOTAL CHIMENEA
A5 | TOTAL CAFETERÍA
A6 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
A6.1 | PRELIMINARES
1919-PRE-TYN01 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, | M2 | 496.13
| estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, |  | 0
| incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, |  | 0
| herramienta y todo lo necesario para su correcta |  | 0
| ejecución P.U.O.T. (precio unitario por obra |  | 0
| terminada). con base en la norma SCT |  | 0
| N.PRY.CAR.1.01.002/07. |  | 0
1919-PRE-FC-01 | Demolición de firme existente de concreto de 15 cm de | M2 | 496.13
| espesor c/medios mecánicos, incluye: mano de obra, |  | 0
| carga acarreos, equipo, herramienta, y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecuciòn P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
A6.1 | TOTAL PRELIMINARES
A6.2 | CIMENTACIÓN
1919-S-ANYC-01 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la | M2 | 496.13
| excavación con bailarina al 90% PROCTOR, |  | 0
| adicionando agua, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramienta. P.U.O.T (Por |  | 0
| unidad de obra terminada). |  | 0
A6.2 | TOTAL CIMENTACIÓN
A6.3 | ALBAÑILERÍA
1919-MELOP-01 | Malla electrosoldada en losas o pisos 6-6/10-10, | M2 | 496.13
| incluye: nivelación y fijación, anclas de varilla de 3/8" |  | 0
| @ 1.00 m en trabe de liga tl-1 para amarrar malla |  | 0
| electrosoldada, materiales, mano de obra, herramienta |  | 0
| y todo lo necesario para su correcta ejecuciòn |  | 0
| P.U.O.T. (Precio unitario por obra terminada). |  | 0
1919-PCH-01 | Piso de concreto hidráulico f´c = 200 kg/cm2 de 12 cm | M2 | 496.13
| de espesor, acabado pulido ó rayado, incluye: curado |  | 0
| de concreto, corte con cortadora de piso, materiales, |  | 0
| mano de obra, equipo, herramientas y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecuciòn P.U.O.T. (Precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
A6.3 | TOTAL ALBAÑILERÍA
A6.4 | ACABADOS
1919-TUNE-01 | Tubo negro ced.40 de 2 1/2" de diámetro, incluye: | PZA | 2
| casquillos de tubo negro ced.40 de 3" de diámetro de |  | 0
| 65 cm de altura, pintura anticorrosiva ahogado en base |  | 0
| de concreto de 0.30x0.30x0.70 cm. incluye: habilitado, |  | 0
| suministro e instalación, pruebas y todo lo necesario |  | 0
| para su correcta ejecuciòn P.U.O.T. (Precio unitario |  | 0
| por obra terminada). |  | 0
1919-REVO-01 | Red de voleibol medidas profesionales marca park and | PZA | 1
| sun sports o similar, con cinta de red perimetral de 4 |  | 0
| pulgadas, cuerpo de red tratado de 4 pulgadas, cables |  | 0
| de acero recubiertos, parte superior e inferior, incluye: |  | 0
| suministro e instalación, y todo lo necesario para su |  | 0
| correcta ejecuciòn P.U.O.T. (Precio unitario por obra |  | 0
| terminada). |  | 0
1919-PINDEP-01 | Pintura deportiva sistema elastic court o similar a dos | M2 | 360
| manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, |  | 0
| preparación de la superficie, trazado y pintura de |  | 0
| líneas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para su correcta ejecuciòn P.U.O.T. (precio |  | 0
| unitario por obra terminada). |  | 0
A6.4 | TOTAL ACABADOS
A6 | TOTAL CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
A | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCOS
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)