## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X144-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LÁZARO CARDENAS, ITURBIDE Y NUVINCHA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE
LOCALIDAD: | 0009 - IGNACIO ZARAGOZA | MUNICIPIO: | 269 - SAN MIGUEL EL GRANDE
REGIÓN: | 04 – MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
|  |  | 0 |  | 0 | 0
A1 | POSTES DE CONCRETO
1927-GDE-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
1927-GDE-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A2 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION.
1927-GDE-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1927-GDE-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1927-GDE-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VA2N-VA1. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1927-GDE-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1927-GDE-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VA2N. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1927-GDE-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT PD10/VR2N. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1927-GDE-009 | CONVERSION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N/RD3 A VA3N-VA2/RD3. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION.
A3 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION.
1927-GDE-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5
1927-GDE-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
1927-GDE-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
1927-GDE-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1D3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
1927-GDE-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
1927-GDE-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
1927-GDE-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1D1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
1927-GDE-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3-1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION.
A4 | CONDUCTOR
1927-GDE-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 409
1927-GDE-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 1708
1927-GDE-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 - 1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 449
A4 | TOTAL CONDUCTOR
A5 | RETENIDAS
1927-GDE-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 5
1927-GDE-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 1
1927-GDE-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 8
1927-GDE-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 1
1927-GDE-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 2
A5 | TOTAL RETENIDAS
A6 | TRANSFORMADORES
1927-GDE-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-10-13200YT/7620-120/240. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
1927-GDE-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR2B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
1927-GDE-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-15-13200-120/240. NORMA K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR2B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
1927-GDE-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 1 BOQUILLA. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTE, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
1927-GDE-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | EQUIPOS DE PROTECCION
1927-GDE-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2CCF-95-15-8000. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTES, ESLABON FUSIBLE, AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1927-GDE-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1CCF-95-15-8000. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA EN PUENTE, ESLABON FUSIBLE, AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
1927-GDE-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSION (ABT). INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
1927-GDE-034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8
1927-GDE-035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4
A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
A8 | ACOMETIDAS
1927-GDE-036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | MTS | 120
1927-GDE-037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
1927-GDE-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
1927-GDE-039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
1927-GDE-040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
1927-GDE-041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 36
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1927-GDE-042 | DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1927-GDE-043 | DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
1927-GDE-044 | RETIRO DE POSTE EXISTENTE (CON GRUA). INCLUYE: RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
1927-GDE-045 | RETIRO DE RETENIDA EXISTENTE. INCLUYE: CORTADO Y ENRROLLADO DE CABLE AG, CORTE DE PERNO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
1927-GDE-046 | RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE. INCLUYE: CORTADO Y ENRROLLADO EN MEDIA Y BAJA TENSION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | H-KM | 1.135
1927-GDE-047 | REUBICACION DE ACOMETIDA EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCONEXION Y RECONEXION A LA NUEVA RED, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
A9 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
A | TOTAL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)