## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X011-2026
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS
LOCALIDAD: | 0001 - TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | MUNICIPIO: | 554 - TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS
REGIÓN: | 06 – SIERRA DE JUÁREZ | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | RED DE DISTRIBUCION
A1 | POSTES DE CONCRETO
0320-PCR 12-750G | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 CON GRUA INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03. P.U.O.T. | PZA | 29
0320-PCR 9-400G | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 A MANIOBRA. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03, P.U.O.T. | PZA | 11
0320-PCR 12-750M | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 A MANIOBRA. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03, P.U.O.T. | PZA | 4
A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A2 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
0320-VR2N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0320-VD2N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 7
0320-RD2N/RD2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/RD2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12
0320-RD3N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD3N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-TS3N/RD3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT TS3N/RD3 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-RD2N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
A3 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
0320-1D3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1D3 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 3
0320-1R3/1R3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3/1R3 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 5
0320-1R3/1R1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3/1R1 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 6
0320-1R1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 4
0320-1R1/1R1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R1 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 7
0320-1D1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1D1 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 3
0320-1D3-1R3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1D3-1R3 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-1R4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R4 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 3/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-1D4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1D4 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-1R4-1P1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R4-1P1 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-1R3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3 EN POSTE DE 12-750 PARA CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 6
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
A4 | CONDUCTORES
0320-ACSR 1/0 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE ACSR 1/0 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 811
0320-ACSR 3/0 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE ACSR 3/0 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 2546
0320-2+1 1/0 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 1/0-1/0 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 732
0320-3+1 3/0 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE DE ALUMINIO 3+1 3/0-1/0 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 107
A4 | TOTAL CONDUCTORES
A5 | RETENIDAS
0320-RSA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 13
0320-RDA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 19
0320-RBAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 11
0320-REA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 2
0320-READ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO READ. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 8
0320-RVED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVED. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-RVP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-RBA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
A5 | TOTAL RETENIDAS
A6 | TRANSFORMADORES
0320-TRF DA1 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 2 BOQUILLAS, TIPO TR2AA-10-13200-7600-120/240, CONFORME A NORMA K Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS; INCLUYE: SUMINISTRO DEL EQUIPO, PROTECCIÓN PARA BOQUILLAS, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO ECONÓMICO Y NÚMERO DE BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 4
0320-TRF DA1 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 2 BOQUILLAS, TIPO TR2AA-15-13200-7600-120/240, CONFORME A NORMA K Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS; INCLUYE: SUMINISTRO DEL EQUIPO, PROTECCIÓN PARA BOQUILLAS, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO ECONÓMICO Y NÚMERO DE BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 1
0320-TRF TD3 30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 2 BOQUILLAS, TIPO 1TR3AA-30-13200-7600-120/240, CONFORME A NORMA K Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS; INCLUYE: SUMINISTRO DEL EQUIPO, PROTECCIÓN PARA BOQUILLAS, MANIOBRAS DE CARGA, TRANSPORTE Y ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO ECONÓMICO Y NÚMERO DE BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 1
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | EQUIPOS DE PROTECCION
0320-2CCF | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2CCF-95-15-8000 PARA ENTRONQUE Y TRASNFORMADORES. INCLUYE: PROFAUNA PARA PUENTES DE COBRE CAL. 4,AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9
0320-3CCF | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3CCF-95-15-8000 PARA ENTRONQUE Y TRANSFORMADOR. INCLUYE:PROFAUNA PARA PUENTES DE COBRE CAL. 4 AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0320-1K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 5
0320-3K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 17
0320-6K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 6K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 7
0320-ABT | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSION (ABT). INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 13
0320-PROFAUNA 3/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROFAUNA 3/0 PARA PUENTES EN MEDIA TENSION. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 39
A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
A8 | ACOMETIDAS
0320-ACOM01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 570
0320-ACOM02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 19
0320-ACOM03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 19
0320-ACOM04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 19
0320-1B1/1B1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 24
0320-BIGOTES | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DERIVACION (BIGOTES) PARA ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 75
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
0320-REUBIC | REUBICACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 2 BOQUILLAS TR2AA-10-13200-7600-120/240. NORMA K. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 1
A9 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
A | TOTAL RED DE DISTRIBUCION
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)