## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X017-2026
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE
LOCALIDAD: | 0009 - IGNACIO ZARAGOZA | MUNICIPIO: | 269 - SAN MIGUEL EL GRANDE
REGIÓN: | 04 - MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.
A01 | POSTES DE CONCRETO.
0371-PCR12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON BASE EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03, P.U.O.T. | PZA | 19
0371-PCR9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON BASE EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03 P.U.O.T. | PZA | 8
A01 | TOTAL POSTES DE CONCRETO.
A02 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN.
0371-RD3N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN RD3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-VA3N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VA3N. INCLUYE: ROTECCIÓN PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-VR2N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0371-CONV.VS2N/VA2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR2N/VR2 CONVERTIR A VS2N/VA2. INCLUYE: PROTECCIÓN PROFAUNA EN PUENTES, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-VR3N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-VR3N/VR3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR3N/VR3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-VS2N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VS2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
0371-VS3N | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VS3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5
A02 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN.
A03 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN.
0371-1P3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1P3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 8
0371-1R1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-1R1/1R3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5
0371-1R3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
0371-1R3/1P3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3/1P3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0371-1R3/1R3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
A03 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN.
A04 | CONDUCTOR.
0371-ACSR1/0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 201
0371-ACSR3/0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 1963
0371-AL2+1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 2+1 CAL. 1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 880
A04 | TOTAL CONDUCTOR.
A05 | RETENIDAS.
0371-RBA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-RDA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0371-RSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 11
0371-RVEA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEA. INCLUYE: EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0371-RVEAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD. INCLUYE: EXCAVACION CON ROTOMARTILLO EN TERRENO DURO TIPO 3, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 6
A05 | TOTAL RETENIDAS.
A06 | TRANSFORMADORES.
0371-TRF102F | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TEIXA O SIMIILIAR EN CARACTERISTICAS, DA1-10-13200-120/240V. INCLUYE: CORTA CIRCUITOS FUSIBLE, PROTECCIÓN PRO FAUNA, APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A06 | TOTAL TRANSFORMADORES.
A07 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
0371-1K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 12
0371-3K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A07 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
A08 | ACOMETIDAS.
0371-1B1/1B1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
0371-AL1+1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 1050
0371-CNXMUFA | CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE COBRE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 35
0371-CNXBIGOTE | CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DE BIGOTES CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 35
0371-BIGOTES | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 60
A08 | TOTAL ACOMETIDAS.
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)