## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X025-2026
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD: | 0007 - SAN JOSÉ EL ESPINAL | MUNICIPIO: | 348 - SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
REGIÓN: | 04 – MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
A1 | POSTES DE CONCRETO
0471-8876-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 CON GRUA. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. BASE EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03. P.U.O.T. | PZA | 19
0471-8876-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 CON GRUA. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. BASE EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03. P.U.O.T. | PZA | 62
0471-8876-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600 CON GRUA. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. BASE EN ESPECIFICACIONES CFE J6200-03. P.U.O.T. | PZA | 8
A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A2 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
0471-TS3N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT TS30. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 11
0471-HS30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT HS30. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-HS30/RD3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT HS30/RD3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0471-HS30/RD3/RD3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT HS30/RD3/RD3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-TD3N | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT TD30. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 21
0471-TD3N/RD3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT TD30/RD3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0471-8836-072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT AD30. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9
0471-8836-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD30. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0471-8836-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD30/RD3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
A3 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
0471-8836-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 7
0471-8836-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 18
0471-8836-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 6
0471-8836-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 10
0471-8836-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-8836-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 2
0471-ESTBT-0009 | VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R3/1R3/1R3: INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-8836-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1D3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 8
0471-8836-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 6
0471-8876-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-8836-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R1/1R1. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-1D3/1R1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1D3/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-8836-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1D1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 4
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
A4 | RETENIDAS
0471-8836-040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 37
0471-8836-041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 30
0471-8836-043 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 7
0471-8836-042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 12
0471-8836-044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 1
A4 | TOTAL RETENIDAS
A5 | CONDUCTORES
0471-3266-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | MTS | 1298
0471-3266-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | MTS | 7902
0471-3266-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 - 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | MTS | 2001
A5 | TOTAL CONDUCTORES
A6 | TRANSFORMADORES
0471-8836-046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240, MARCA PROLEC O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR2B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 14
0471-8836-049 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 14
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y MONTAJE
0471-8836-053 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3CCF-95-15-8000. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0471-8836-052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1RF3A. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
0471-8836-055 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON FUSIBLE UNIV. 15K 1. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 28
0471-8836-058 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE B.T. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 28
0471-8836-059 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 39
0471-8836-060 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 14
A7 | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y MONTAJE
A8 | ACOMETIDAS
0471-8836-061 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA MONOFASICA. INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 34
0471-8836-062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 53
0471-8836-063 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 53
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA
0471-01-MAM-01 | SUMINISTRO. HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ACERO CON LAMINA GALVANIZADA LISA CAL.18 DE 0.90 X 0.60 M ENSAMBLADA CON REMACHES A CADA 30 CM CON MARCO PRINCIPAL DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" Y REFUERZO DE ANGULO DE 2" X2" X 1/4" APOYADO EN POSTE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 16 DE 2.15 M DE LARGO ANCLADAS EN DADOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES 15 X 15 X 55 CM DE RESISTENCIA F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA DADO, CIMBRA DE PINO DE 3RA, RELLENO, SOLDADURA, VYNIL IMPRESO DE RECORTE CON INFORMACIÓN TECNICA DE LA OBRA DE ACUERDO A PROYECTO. P.U.O.T. | PZA | 1
A9 | TOTAL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)
Note on B20: User: SE AGREGO ESPECIFICACIONES DE CFE