## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X061-2026
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD RIO CUAPINOL, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO
LOCALIDAD: | 0025 – RÍO CUAPINOL | MUNICIPIO: | 254 - SAN MATEO RÍO HONDO
REGIÓN: | 07 – SIERRA SUR | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD RIO CUAPINOL, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO
A1 | POSTES
1204-A1-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 3 METROS DE ALTURA DE 3" DE DIÁMETRO, CALIBRE 11, CON BASE, BARRENOS 19.5 CM DE CENTRO A CENTRO, CON PINTURA DE ESMALTE TONO GRIS CLARO O EQUIVALENTE PARA MONTAJE DE PANEL FOTOVOLTAICO. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN POR MEDIOS MANUALES, MATERIAL, PARADO A MANIOBRA , EQUIPO AUXILIAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A1-002 | CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO RECTANGULAR HECHO EN SITIO DE 40X40X80CM, f´C = 200KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIALES, ANCLAS DE 3/4" DE PULGADA X 70 CM CON ESTRIBO DE ALAMBRON DE 1/4" DE PULGADA, TUBERIA DE POLIETILIENO CORRUGADO DE 1 PULGADA, MATERIAL, EQUIPO AUXILIAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A1 | TOTAL POSTES
A2 | SISTEMA FOTOVOLTAICO
1204-A2-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 620WP. MODELO JAM66D45-620/LB MARCA JA SOLAR O EQUIVALENTE CERTIFICACIÓN IEC-61215, IEC-61730. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MONTAJE A MANIOBRA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PUNTA POSTE PARA 1 MÓDULO FOTOVOLTAIVO DE 620WP CON INCLINACIÓNA FIJA DE 17° O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MONTAJE A MANIOBRA, EQUIPO AXULIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA MPPT DE 30 AMPERS, 12/24 VOLTS, MODELO XTRA3210N, MARCA EPEVER CON INDICADOR Y PANTALLA LCD CERTIFICACIÓN IEC-62109. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN,EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PROGRAMACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA LiFePo4, 25.6 VOLTS, 100AH, MODELO LFP2.56KWH25.6V-P65L3, MARCA EPEVER CERTIFICACIÓN IEC-62619. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA PUNTO DE INSTALACIÓN,MATERIALES, RUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
1204-A2-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR DE ONDA PURA, 1500 WATTS, 24 VCD, 110/120 VCA, IEC62109, MODELO IP1500-21-PLUS, MARCA EPEVER O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIALES, PRUEBAS NECESARIAS, ACARREOS, EQUIPO AUXILIAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 25 AMPERES, 600 VCD, MODELO FPV63-2P-C25, MARCA EPCOM POWER LINE O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 40 AMPERES, 600 VCD, MODELO FPV63-2P-C40, MARCA EPCOM POWER LINE O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS, 100 AMPERES, 600 VCD, MODELO TOB1Z-125, MARCA TOMZN O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PV 10 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE MÓDULOS, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES Y EQUIPOS, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 32
1204-A2-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONECTORES MC4 PARA INTERCONEXIÓN DE MÓDULOS, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, PONCHADO, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | JGO | 2
1204-A2-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 8 AWG, THW-2-LS/THHW-LS, 90°C, 600V, COLOR NEGRO, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES Y EQUIPOS, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 4
1204-A2-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR PORTA ELECTRODO 1/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE BATERIAS, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 4
1204-A2-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE TIPO OJILLO 1/0 AWG, 5/16" DE PULGADA MARCA BURNDY O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, PONCHADO, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12
1204-A2-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAMIENTO DE BATERÍAS Y EQUIPOS, MARCA PRECISION O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: KIT DE TORNILLERIA PARA FIJACIÓN A BASTIDOR, ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
1204-A2-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 21MM, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO DE ZANGA, MATERIAL, EQUIPO AUXILIAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 6
1204-A2-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC TIPO PESADO 21MM, MARCA DURMAN O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, CURVA 90°, CONECTOR R-1, MATERIAL, EQUIPO AUXILIAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | JGO | 2
1204-A2-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 12 AWG DESNUDO, 600V, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES Y EQUIPOS, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 4
1204-A2-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE 10 AWG DESNUDO, 600V, MARCA VIAKON O EQUIVALENTE, NOM-001-SEDE-2012. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES Y EQUIPOS, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 20
1204-A2-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, MATERIAL, CONEXIÓN A TERMINALES Y EQUIPOS, CABLEADO, RETIRO DE DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A2 | TOTAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
A3 | SISTEMA ELÉCTRICO
1204-A3-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOTE DE 4 LÁMPARAS LED DE 14 WATTS, 100-240 VOLTS, 6500K, E27, MODELO A19-LED-005-65, MARCA TECNOLITE O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS, APAGADORES, SOCKETS PORTALAMPARA, CAJA DE REGISTRO UNIVERSAL GALVANIZADA, DUCTO PARED DELGADA GALVANIZADA 16 mm, CONECTOR TIPO AMERICANO, CONDUCTOR DE COBRE THW CAL. 12, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12, CONECTOR TIPO RESORTE PARA DERIVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN GENERAL. P.U.O.T. | LOTE | 2
1204-A3-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS 2P+T, 127VCA CON TAPA, 15 AMPERES, MODELO E6028NPTL, MARCA BTICINO O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS, CAJA DE REGISTRO UNIVERSAL GALVANIZADA, DUCTO PARED DELGADA GALVANIZADA 16 mm, CONECTOR TIPO AMERICANO, CONDUCTOR DE COBRE THW CAL. 12, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12, CONECTOR TIPO RESORTE PARA DERIVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | LOTE | 2
1204-A3-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGAS, ZAPATAS PRINCIPALES, 40 AMPERES, 2 POLOS, 1 FASE, NEMA 1, TIPO SOBREPONER, MODELO QO2S, MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE. INCLUYE: ACARREO DE BODEGA DE OBRA A PUNTO DE INSTALACIÓN, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO, 20 AMPERES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | LOTE | 2
A3 | TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO
A4 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
1204-LET-01 | SUMINISTRO. HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE ACERO CON LAMINA GALVANIZADA LISA CAL.18 DE 0.90 X 0.60 M ENSAMBLADA CON REMACHES A CADA 30 CM CON MARCO PRINCIPAL DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" Y REFUERZO DE ANGULO DE 2" X2" X 1/4" APOYADO EN POSTE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 16 DE 2.15 M DE LARGO ANCLADAS EN DADOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES 15 X 15 X 55 CM DE RESISTENCIA F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA DADO, CIMBRA DE PINO DE 3RA, RELLENO, SOLDADURA, VYNIL IMPRESO DE RECORTE CON INFORMACIÓN TECNICA DE LA OBRA DE ACUERDO A PROYECTO. P.U.O.T. | PZA | 1
A4 | TOTAL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
A | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD RIO CUAPINOL, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)